| MINUTA EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/16– CPL/SESAPI |
| --- |
| SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUÍ – SESAPI COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/SESAPI |
| PROCESSO N° AA.900.1.032061/15-99- CPL/SESAPI |
| TIPO | MENOR PREÇO POR ITEM, ADJUDICAÇÃO POR LOTE |
| BASE LEGAL | O GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ, CPL/SESAPI, por meio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria nº 91, Diário Oficial, publicado 27, de janeiro de 2016 e equipe de apoio – CPL/SESAPI, por força do Decreto Estadual n. º 11.317, de 13.02.2004, Decretos Estadual 11.346 de 30/03/04 e nº 11.319 de 13/02/04, 14.483/2011, tornam público que, de acordo com Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, e lei 10.520/2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93 2011, Lei nº 6.301/13, demais normas pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus Anexos, em conformidade com a autorização contida no Processo Administrativo nº AA.900.1.032061/15-99 na modalidade, PREGÃO ELETRÔNICO, JULGAMENTO MENOR PREÇO POR LOTE, conforme anexo I constante do edital, e na forma abaixo: |
| OBJETO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REAGENTES DE IMUNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS AS ANÁLISES SOROLÓGICAS, BIOQUÍMICAS E IMUNOHEMATOLÓGICAS, COM EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO. . |
|  | DIA | HORÁRIO |
| INICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS | 18/04/2016 | 13:00h |
| ENCERRAMENTO PROPOSTAS | DO | RECEBIMENTO | DAS | 04/05/2016 | 08:00h |
| ABERTURA DAS PROPOSTAS | 04/05/2016 | 11:00h |
| INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS | 05/05/2016 | 09:00h |
| REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. |
| FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS, PEDIDO DE INFORMAÇÕES E EDITAL: www.licitacoes-e.com.br E-mail: cplsaude@saude.pi.gov.br - Tele/Fax: (86) 3216-3604 Endereço: Av. Pedro Freitas, S/N, Centro Administrativo, Bloco A, Secretaria de Saúde 1ª Andar, Diretoria de Licitações - CPL/SESAPI, Teresina/Piauí. CEP: 64.018-900 |
| LOCAL: www.licitacoes-e.com.br |

SUMÁRIO

| ITEM | ASSUNTO |
| --- | --- |
| 01 | OBJETO |
| 02 | PARTICIPAÇÃO |
| 03 | CREDENCIAMENTO |
| 04 | PROPOSTA |
| 05 | CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO |
| 06 | DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO |
| 07 | DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO |
| 08 | IMPUGNAÇÃO |
| 09 | RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DO ATO DE CONTROLE FINAL |
| 10 | DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS |
| 11 | DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO REGISTRADO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO |
| 12 | PAGAMENTO |
| 13 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| 14 | OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE |
| 15 | OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA |
| 16 | FORMA DE CONTRATAÇÃO |
| 17 | POSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DE PREÇOS |
| 18 | SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO |
| 19 | PENALIDADES |
| 20 | DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |
| 21 | DISPOSIÇÕES FINAIS |
| 22 | DOS ANEXOS |

CAPÍTULO I - DO OBJETO

1.1- Esta licitação tem por objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REAGENTES DE IMUNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS AS ANÁLISES SOROLÓGICAS, BIOQUÍMICAS E IMUNOHEMATOLÓGICAS, COM EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO, conforme especificações e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.

CAPÍTULO II –  DA PARTICIPAÇÃO

2.1 – Poderão participar do certame todos os interessados, pessoas jurídicas pertencentes ao ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, conforme cada caso, que preencherem as condições de credenciamento e habilitação, nos termos deste Edital.

2.2 – De acordo com art. 9° da Lei 8.666/93, não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

§ 1o  É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação de obra ou serviço, ou na execução, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.

§ 2o  O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua a elaboração de projeto executivo como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração.

§ 3o  Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.

2.3 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrarem a uma ou mais das situações a seguir:

a)Empresas concordatárias, que se encontre em processo de falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, nem aquelas que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer órgão ou ente integrante da Administração.

b). Empresas cujos sócios, diretores, representantes legais e/ou responsáveis técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, sejam funcionários, conselheiros, inspetores, diretores, empregados ou ocupantes de cargos comissionados no Governo do Estado do Piauí

2.4 O pregoeiro pode pesquisar, se necessário, o Cadastro Estadual de Empresas Inidôneas ou Suspensas - CEIS/PI, acessível por meio do site do Portal da Transparência do Governo do Estado do Piauí, de acordo com o Decreto Estadual n°14.580/2011.

CAPITULO III  -  DO CREDENCIAMENTO

  - A licitante ou representante legal deverá estar previamente credenciada no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio www.licitacoes-e.com.br;

  - O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema - Agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no País, onde também deverá informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização;

  - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão na forma eletrônica;

  - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva da licitante, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou Diretoria de Licitações e Contratos Administrativos/SESAPI/PI a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

  - A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de sua inabilitação perante o CADUF / PI ou ainda, por iniciativa do Banco, devidamente justificada;

  - A perda ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso;

3.7 – O licitante deverá apresentar declaração que possa comprovar a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte fornecida pela junta comercial local. NA IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DO DOCUMENTO PERANTE A JUNTA COMERCIAL APRESENTAR DECLARAÇÃO ASSINADA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL, no caso de declaração falsa estará submetido o declarante a responsabilidade administrativa, civil e criminal.

3.8 - Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido às microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, licitantes que se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no artigo terceiro da referida Lei.

3.9- Conforme estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006, será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. Para usufruir dos benefícios estabelecidos nesta Lei, a licitante que se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definido nesta Lei, deverá declarar-se como tal, no início da sessão pública do Pregão, se comprometendo a apresentar a documentação comprobatória caso venha a vencer o certame utilizando-se do benefício (Certidão emitida pela Junta Comercial ou outro documento que comprove o devido enquadramento na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte).  O próprio sistema disponibilizará a licitante a opção de declarar-se como microempresa ou empresa de pequeno porte quando efetuar o login e entrar no Pregão. A não manifestação de enquadramento, quando indagado pelo sistema eletrônico, implicará no decaimento do direito de reclamar, posteriormente, essa condição, no intuito de usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei supramencionada. A falsa declaração ou a não apresentação da documentação comprobatória quando solicitada implicará na abertura de processo administrativo e conseqüente aplicação das sanções cabíveis. Após a fase de lances, as licitantes que se declararam microempresas ou empresas de pequeno porte e que se enquadrarem nos critérios de empate (art. 44), passará aos procedimentos descritos no art. 45. O próprio sistema se encarregará de convocar a primeira empresa para novo lance e cronometrar o prazo de 05 (cinco) minutos. Não ocorrendo o lance, o sistema convocará a próxima microempresa ou empresa de pequeno porte empatada e assim sucessivamente, até a ocorrência de um lance ou a desistência de todas as licitantes aptas a usufruir do benefício. Definido o novo vencedor ou mantido o lance originalmente vencedor, a sessão do Pregão transcorrerá sem alterações.

CAPÍTULO IV - DA PROPOSTA

4.1 - A licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico www.licitacoes-e.com.br, até a data e horário marcado para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas;

4.2. A licitante deverá na forma expressa no sistema eletrônico, apresentar a proposta de preços de forma detalhada, descrevendo o produto e ou serviço ofertado, indicando a marca, modelo, quantidade, prazos de validade, de garantia e de entrega, no que for aplicável.

4.3- É facultado à licitante cotar todos, alguns, ou somente um dos itens definidos no Anexo I deste Edital;

4.4- Como os valores unitários e totais consignado em moeda nacional, expressa em algarismos e por extenso, bem como ser redigidas em língua portuguesa, sob pena de desclassificação de sua proposta;

4.5- Não serão aceitas, para efeito de classificação das propostas, as expressões: “conforme especificações do edital” ou outra semelhante.

4.6- Os preços unitários de cada um dos itens da proposta deverão apresentar o mesmo percentual de desconto ofertado na proposta para todos os itens que compõe o lote;

4.7- Nos preços ofertados já deverão estar inclusos os tributos, fretes, taxas, contribuições de responsabilidade social, seguros, encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execução do objeto. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ – e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL -, que não podem ser repassados à Administração, não serão incluídos na proposta apresentada;

4.8 - As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme estabelece o inciso IV, art. 43, da Lei nº 8.666/93.

4.9- As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital;

4.10- Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos;

4.11. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa a desclassificação da proposta;

Obs: Fica vedado ao licitante identificar-se, no Sistema Eletrônico, quando do registro de sua proposta no site, sob pena de desclassificação do certame pelo Pregoeiro.

4.12- Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada;

4.13 - Cabe a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão;

4.14- Anexos a proposta, da empresa vencedora, deverá apresentar ainda:

4.15 - Carta de apresentação em formulário oficial da licitante, em uma via, redigida em português, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, assinada e carimbada na última folha e rubricada nas demais

pelo seu representante legal. Deve conter:

- Todas as comprovações, declarações e especificações técnicas solicitadas no presente documento;

- Preço unitário e total de todos os componentes, expressos em algarismos e o total também por extenso, em moeda nacional, a ser cobrado pelo objeto da presente licitação;

- Fornecer em sua proposta todos os produtos e serviços, para cada item, referidos no anexo I deste Edital, sob pena de desclassificação;

- A PROPOSTA DE PREÇO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DA DECLARAÇÃO DE QUE O FORNECEDOR DO OBJETO CONHECE E ACEITA AS REGRAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO;

- O critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos e setoriais. Art. 40, XI da Lei 8.666/93.

- O fornecimento para as regiões e/ou unidades administrativas distribuídas fora da sede do órgão contratante, terá o mesmo preço registrado, mantido este para efeito de fornecimento, não podendo ser acrescido valores correspondentes ao frete e encargos de transporte.

- Será desclassificada a empresa que, não esteja compreendida no limite de 10% (dez por cento) superior ao da oferta de valor mais baixo. Não havendo pelo menos 3(três) ofertas nas condições definidas na condição anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, serem classificados para a fase de lances.

h)Posteriormente à fase de lances, o licitante detentor da melhor oferta deverá enviar, aos cuidados do Pregoeiro para o endereço eletrônico: e-mail: cplsaude@saude.pi.gov.br, sua Proposta Comercial atualizada, elaborada conforme Modelo.

CAPÍTULO- V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”

  - Efetuados os procedimentos previstos neste Edital, a licitante detentora da proposta ou do lance de menor valor, deverá encaminhar, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do encerramento da etapa de lances da sessão pública, a documentação de habilitação, em original ou cópia autenticada em cartório, prevista abaixo, juntamente com a proposta de preços readequada, para o endereço citado no preâmbulo deste Edital;

  - Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.

  - Para fins de habilitação serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da Administração fiscal e tributária emitidas pela internet (em original), nos termos do art. 35 da Lei nº 10.522/02.

  - O Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio não autenticarão cópias de documentos exigidos neste Edital, em razão do procedimento ocorrer na forma eletrônica e não haver sessão presencial para confrontação com documentos originais.

  - As microempresas e empresas de pequeno porte definidas, respectivamente, nos incisos I e II do art 3°, da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, interessadas em participar desta licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Art. 43, Lei Complementar n° 123/2006).

  - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às microempresas e empresas de pequeno porte, o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial, corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa.

  - A não regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato ou revogar a licitação.

  - A habilitação da licitante vencedora será verificada após analise e julgamento da proposta de preços.

  - A habilitação será verificada por meio do CADUF / PI nos documentos por ele abrangidos e, por meio da documentação complementar especificada neste edital.

  - O licitante, que esteja com a habilitação parcial e com documentação válida junto ao CADUF, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem do Sistema

  - Todos os licitantes, cadastrados e não cadastrados no CADUF, deverão apresentar os documentos a que se refere o Edital.

  - Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:

    - Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre ser apresentados em nome da licitante e com o número do CNPJ ou CPF, se pessoa física;

    - Em nome da matriz, se o licitante for à matriz;

    - Em nome da filial, se o licitante for à filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

    - Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório ou por servidor qualificado.

  - Para habilitação na licitação exigir-se-á dos interessados a seguinte documentação:

    - Habilitação Jurídica;

    - Qualificação econômico-financeira;

    - Regularidade fiscal;

    - Qualificação técnica e

    - Documentação complementar.

5.14- HABILITAÇÕES JURÍDICAS

- Registro comercial, no caso de empresa individual;

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;

- Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;

- Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades simples, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de Cooperativa, nos termos do artigo 107 da Lei Federal nº 5.764, de 16/12/1971, quando a atividade assim o exigir.

- Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "e" deste subitem não precisarão constar do envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

  - – REGULARIDADE FISCAL

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ), pertinente ao seu ramo de atividade que deverá ser compatível com o objeto do certame;

- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

- Certidão negativa de débito com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede ou do domicílio da licitante, ou outro equivalente, na forma da lei, válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anterior à data de apresentação das propostas, salvo as restrições da Lei.

- Certidão de regularidade de débito com o Sistema de Seguridade Social (INSS). Caso esta certidão seja obtida pela licitante via internet, somente será aceita a original, e ficará condicionada a confirmação de seus dados pelo Pregoeiro;

- Certidão de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal – CEF. Caso esta certidão seja obtida pela licitante via internet aplica-se a mesma exigência da alínea “d”;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

  - – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica.

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social exigível na forma da lei, que comprove a boa e regular situação financeira da empresa. Admite-se a apresentação de balanço de abertura, para as empresas com menos de 01(um) exercício financeiro.

b.1) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

b.1.a) publicados em Diário Oficial ou;

b.1.b) publicados em jornal de grande circulação ou;

b.1.c) registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou;

b.1.d) por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, na forma da IN n° 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio – DNRC de 01 de agosto de 1997, art. 6º, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento. Quando for apresentado o original do Diário, para cotejo pelo pregoeiro, fica dispensada a inclusão na documentação dos seus Termos de Abertura e de Encerramento do Livro em questão.

b.2) O Balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social, devidamente publicados na imprensa oficial, tratando-se de sociedades por ações.

  - – OUTRAS COMPROVAÇÕES

- Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme exigência do art. 7º, XXXIII da Constituição Federal;

- Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração;

- Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando que a mesma atende as normas relativas à saúde e segurança do trabalho.

5.18-  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Certidão de registro da empresa no Conselho Regional de Farmácia/ Biomedicina, contendo o nome do responsável técnico pela licitante perante o referido órgão e o respectivo certificado de responsabilidade técnica;

b) Certificado de registro dos Kits no Ministério da saúde;

c) Certificado de Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição/ Ministério da Saúde;

d) Certificado de Boas Práticas do fabricante;

e) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pelo menos 02 (dois) Serviços de Laboratório de Saúde Pública, públicos ou privados, onde a licitante atue ou já tenha atuado;

f) Declaração de que os equipamentos cotados para processar os testes possuam, no ato da entrega: Atestado da data de fabricação do equipamento, Certificado de Calibração reconhecido pela Rede Brasileira de Calibração (R.B.C), órgão credenciado ao INMETRO, devendo apresentar também um Plano de Manutenção Corretiva, Preventiva e de Calibração para cada equipamento, incluindo backups, conforme recomendação da Portaria MS n° 1.353 de 13 de junho de 2011. A licitante deve realizar todas as manutenções e calibrações previstas no Plano de Manutenção que será elaborado de acordo com as necessidades do serviço do LACEN/PI, sem ônus para a contratante e de forma que não seja comprometida a rotina de trabalho. Após cada manutenção e calibração devem ser emitidos seus respectivos Certificados contendo os padrões rastreáveis utilizados. O Plano de Calibração deve abranger calibrações para cada equipamento em um intervalo mínimo de 06 meses e o Plano de Manutenção Preventiva deve abranger manutenções para cada equipamento em um intervalo mínimo mensal.

g) A Licitante de equipamentos deverá apresentar declaração de que dispõem de assessoria técnica local apta a realizar, no prazo de 12 horas e a qualquer dia (inclusive sábados, domingos e feriados), as correções solicitadas a título de manutenção corretiva além de manutenção preventiva periódica e de assessoria científica disponível. O licitante deverá ter horário de plantão e informar ao Laboratório de Sorologia o contato telefônico do profissional que deverá ser acionado no período noturno, bem como fins de semana e feriados. A empresa deverá apresentar CTPS do técnico ou contrato de prestação de serviço por prazo indeterminado ou do Contrato Social, de forma a identificar quem é o sócio ou diretor da empresa prestadora de serviço, além de Certidão de Registro desta empresa no CREA.

h) Declaração de que providenciará treinamento com os profissionais do Laboratório LACEN/PI lotados no setor de Imunologia de forma a deixá-los capacitados no manuseio dos equipamentos e na realização dos testes com segurança, sem ônus para a contratante e em prazo estipulado em comum acordo entre as mesmas.

Obs) Todos os critérios e especificações requisitadas neste edital serão necessários para atender: a)NBR ISO 17025/2005 / NIT DICLA 083/2001, NORMAS APLICADA A LABORATÓRIOS DE ENSAIO; PORTARIA Nº 518/2MS; PORTARIA 2.606/GM/2005MS.

CAPITULO VI - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

  - – É facultada as licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, pelo Cadastro Único de Fornecedores do Estado - CADUF - Comprovante de Registro Cadastral em vigor, para participar de licitações junto à Administração Pública Estadual, no ramo de atividade compatível com o objeto do certame, o qual deverá ser apresentado acompanhado dos documentos relacionados, todos deste Capítulo VI, que não tenham sido apresentados para o cadastramento ou que, se apresentados, estejam com os respectivos prazos de validade vencidos, na data de apresentação das propostas.

  - – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas  as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anterior à data de apresentação das propostas, salvo as restrições da Lei.

  - – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.

  - - AS EMPRESAS ENQUADRADAS COMO MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DEVERÃO APRESENTAR TODA A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, E PODERÃO CORRIGIR DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL. CASO HAJA ALGUMA RESTRIÇÃO, AS EMPRESAS NÃO SERÃO INABILITADAS AUTOMATICAMENTE, RECEBENDO UM PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO CONFORME A LEI.

CAPÍTULO VII - DOS PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

7.1 –. Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do produto e compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação. O critério de julgamento será o de menor preço POR LOTE apresentado.

  - Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do produto e compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.

  - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

  - Será desclassificada a proposta final que:

    - Contenha vícios ou ilegalidades;

    - Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Projeto Básico ou Termo de Referência;

    - Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital;

    - Apresentar preços que sejam manifestamente inexeqüíveis;

    - Não vier a comprovar sua exeqüibilidade, em especial em relação ao preço e à produtividade apresentada.

  - Consideram-se preços manifestamente inexeqüíveis aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida.

  - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso de necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3º do art. 43 da Lei nº. 8.666/93, para efeito de comprovação da exeqüibilidade.

  - O Pregoeiro poderá solicitar parecer de assessores técnicos para orientar sua decisão.

  - Se a proposta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a subseqüente, assim prosseguindo até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.

  - No julgamento das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação (art. 26, § 3º, do Decreto nº 5.450/05).

  - É facultada ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

  - Não serão aceitas, sob pena de desclassificação, propostas com opções para itens ou componentes além dos especificados.

  - Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

7-13 DESCLASSIFICAÇÃO:

  - – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem da SESAPI nas ofertas dos demais licitantes.

  - – Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólicos, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

  - – Serão desclassificadas, nos termos do art. 48 da Lei 8.666/93:

a ) as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;

b) propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.

  - – A Empresa que apresentar mais de uma proposta ou cotar mais de um preço do item será desclassificada no referido item.

  - – Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo.

CAPÍTULO VIII - DA IMPUGNAÇÃO

8.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica, nos termos do art. 18 do Dec. Federal nº 5.450/2000.

  - Qualquer pedido de impugnação deverá ser enviado para os endereços eletrônico e/ou cplsaude@saude.pi.gov.br ou protocolado, as originais de segunda a sexta-feira, das 07h30m as 13h30m, na Avenida Pedro Freitas, s/n, 1º Andar, Bloco “A”, Centro Administrativo, Bairro São Pedro. Fone/Fax (86) 3216-3604, Teresina – Piauí, CEP 64018-900.

  - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e divulgar o resultado através dos endereços eletrônico cplsaude@saude.pi.gov.br “síte” www.licitacoes-e.com.br, na janela “Esclarecimentos/Impugnações/Avisos”.

  - Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

CAPÍTULO IX -  DOS RECURSOS DA ADJUDICAÇÃO E DO ATO DE CONTROLE FINAL.

  - Declarado o vencedor do item, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro, poderá fazê-lo manifestando sua intenção com a síntese das suas razões exclusivamente através do Sistema Eletrônico em prazo de 60 (sessenta) minutos, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação por escrito das razões do recurso. Os demais licitantes ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias que se iniciará no término do prazo do recorrente, conforme artigo 26, caput, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e art. 9º, inciso XX, do Decreto Estadual nº 11.346, de 30 de março de 2004.

  - A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que a licitante pretende que sejam revistos pelo pregoeiro.

  - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará decadência do direito de recurso.

  - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que forem enviados pelo chat, por fax, pelo correio ou entregues pessoalmente.

  - Os recursos impetrados exclusivamente para postergar e preterir o normal andamento desta licitação e ainda aqueles sem respaldo ou fundamentação legal, será sumariamente indeferido na própria sessão, pelo pregoeiro que externará através do chat, as causas de sua inadmissibilidade.

  - O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo para os itens a que disser respeito. O pregoeiro, transcorrido o prazo para contra-razões (se aplicável), prestará as informações no prazo de 01 (um) dia útil, cabendo à autoridade competente julgá-lo em igual prazo.

  - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.8. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento às interessadas, através de divulgação no site www.licitacoes-e.com.br.

  - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente homologará  a adjudicação,  para determinar a assinatura da ata de Registro de Preços;

  - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Secretaria de saúde do Estado do Piauí, Av. Pedro Freitas, S/N, Centro Administrativo Bloco”A” Bairro São Pedro, CEP: 64.018-900, Teresina-PI.

9.11 -. Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do produto e compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.

  - O critério de julgamento será o de menor preço POR LOTE apresentado.

  - O licitante detentor do menor preço deverá encaminhar ao Pregoeiro no prazo de 02 (dois) dias úteis, nova proposta de preço com o valor adjudicado, por meio eletrônicos, e originais enviados para o endereço: Avenida Pedro Freitas, s/n, 1º Andar, Bloco “A”, Centro Administrativo, Bairro São Pedro. Fone/Fax (86) 3216-3604, Teresina – Piauí, CEP 64018-900.

  - Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

  - Não se considerarão qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

CAPÍTULO X - DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

  - – A Ata de Registro de Preços, firmada entre o Estado do Piauí, por meio da Secretaria da Administração, e a (s) Detentora(s) terá vigência de 12 meses, a partir da assinatura do instrumento, podendo ser prorrogada uma vez, desde que não ultrapassado o prazo total de 02(dois) anos e sejam observadas cumulativamente as condições dispostas no art.3º,§§1º e 2º, da lei estadual nº 6.301/2013;

10.1.1- A ata de registro de preços estará vigente até que se tenha consumido todo o quantitativo inicialmente registrado ou até o termo final do prazo de sua validade, prevalecendo o que ocorrer primeiro; art. 3º, § 3º, da Lei Estadual nº 6. 301/2013.

  - O cancelamento do registro de preços ocorrerá nos seguintes casos:

10.2.1 - O fornecedor que descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; não comparecer para retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; não aceitar reduzir seu preço registrado, quando este tornar-se superior aqueles praticados no mercado; tiver presentes razões de interesse público e der causa a rescisão administrativa por qualquer dos motivos previstos no art. 78, da Lei n° 8.666/93, nos termos do art. 29 do Decreto Estadual 11.319/2004;

10.2.2- Por inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do beneficiário, ou ainda, no caso de substancial alteração das condições do mercado. Art. 2º § 2º Inciso V, da Lei Estadual nº 6.301/13.

  - - Caberá a Diretoria de Licitações e Contratos Administrativos, em despacho fundamentado da autoridade competente, cancelar o registro, quando nas hipóteses supracitadas, assegurando aos fornecedores o contraditório e a ampla defesa, conforme previsto no § 1° do art. 29 do Decreto Estadual 11.319/2004;

  - – O registro formalizado na ata a ser firmado entre o Estado do Piauí através da Diretoria de Licitações e Contratos Administrativos e as Empresas que apresentarem as propostas classificadas em primeiro lugar no presente certame, terá validade de 12 (doze) meses a partir da data de sua publicação, observado- se a possibilidade de prorrogação do item 1 deste capítulo;

  - – Durante o prazo de validade do registro de preços o Estado do Piauí não ficará obrigado a comprar os produtos objeto deste Pregão exclusivamente pelo registro de preços, podendo realizar licitações ou proceder a outras formas de aquisição quando julgar conveniente, desde que obedecida à legislação pertinente às licitações, assegurando ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições;

  - –O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro quando o órgão/ente optar pela aquisição por meio legalmente permitido e o preço cotado neste for igual ou superior ao registrado.

  - – Os fornecedores que não cumprirem total ou parcialmente as suas obrigações poderão sofrer as penalidades previstas na legislação. Aos fornecedores será garantido o direito de defesa e as penalidades poderão variar desde a advertência até a declaração de inidoneidade para estabelecerem contratos com a Administração Pública Estadual.

CAPÍTULO XI - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO REGISTRADO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

  - – O objeto desta Licitação deverá ocorrer de acordo com as necessidades dos Órgãos, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da notificação.

  - – A autorização de fornecimento será de inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos usuários do pregão, cabendo aos mesmos todos os atos burocráticos indispensáveis a uma regular administração, em comum acordo com o vencedor deste certame, formalizando por intermédio de Nota de Empenho e simples Ordem de Fornecimento, quando a entrega for de uma só vez e não houver obrigações futuras ou, ainda, por Nota de Empenho e Carta-Contrato individuais nas hipóteses que se fizerem necessárias cláusulas que possam resguardar direitos e obrigações futuras.

  - – Fornecimento de natureza contínua, e de forma parcelada, conforme demanda do contratante.

  - – A entrega do objeto/serviço desta licitação deverá ser feita nos locais indicados no momento da contratação, respeitado a previsão do órgão ou ente, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento e/ou substituições indicadas pela equipe ou pessoa designada para recebimento e fiscalização por vícios aparentes ou confirmados depois do objeto ser submetido a testes, caso necessário, em recebimento provisório, na forma do art. 73, II da Lei n.º 8.666/93.

  - – Por ocasião da entrega, a Contratada deverá descrever, no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.

- Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

- Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

- Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado;

- Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

- Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado.

- Outro prazo poderá ser acordado, desde que não restem prejuízos para a Administração.

g– O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável ou equipe designada.

CAPÍTULO- XII - DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento será efetuado no valor e quantidade das mercadorias entregues até 30 (trinta) dias da entrega da mercadoria, mediante a apresentação da fatura a qual deverá estar, obrigatoriamente, acompanhada da respectiva Nota Fiscal, obedecendo ao inciso XIV, letra “a”, “c”, “d” do artigo 40 da Lei 8.666/93, e do atestado de recebimento dos produtos, expedidos pelo setor competente da contratada.

12.2 Os pagamentos serão realizados a partir da apresentação do documento de cobrança pela CONTRATADA, por meio de ordem bancária para crédito em conta corrente, através de qualquer agência bancária do território nacional, devendo para isto serem indicados, no respectivo documento de cobrança apresentado pela CONTRATADA, o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, devendo a Nota Fiscal/Fatura estar devidamente atestada pelo Setor competente.

12.3 O pagamento ficará condicionado à regularidade da CONTRATADA perante o CADUF.

12.4 No caso de constatada a não regularidade da CONTRATADA no CADUF, a mesma será convocada para que regularize sua situação, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da notificação;

12.5 Não sendo feita a regularização no prazo estabelecido o contrato poderá ser rescindido e a CONTRATADA sujeita às multas estabelecidas neste Edital.

12.6. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega dos documentos de cobrança, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implicará em desconsideração pela CONTRATANTE dos prazos estabelecidos. A CONTRATANTE não se responsabilizará por atraso de pagamento oriundo de erros ou omissões existentes no respectivo documento de cobrança.

12.7 A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se os materiais forem entregues em desacordo com o Contrato.

12.8 Dos pagamentos devidos à licitante vencedora serão descontados os impostos e contribuições de acordo com a legislação vigente.

12.9 Caso ocorram mudanças nas condições econômicas atuais que venham a alterar o equilíbrio contratual ou o índice adotado não reflita a real variação dos custos da CONTRATADA, os valores constantes do Contrato serão renegociados entre as partes.

12.10 O pagamento somente será liberado após o recolhimento de eventuais multas que lhe tenham sido imposto em decorrência de inadimplência contratual.

12.11. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

CAPITULO- XIII - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 Os recursos orçamentários decorrentes da aquisição objeto desta licitação estão consignados no orçamento da CONTRATANTE.

CAPITULO- XIV - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - A Contratante, após a retirada da Ordem de Fornecimento e/ou Nota de Empenho, compromete-se a:

    - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive, permitir o livre acesso de representantes, prepostos ou empregados da CONTRATADA às dependências da contratante.

    - Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, exceto quando motivos de ordem superior assim o justificar.

    - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais.

    - Outras obrigações constantes da Minuta de Contrato ou Ordem de Fornecimento.

CAPITULO XV - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A contratada se compromete a fornecer materiais novos, conforme especificações;

  - Todo material deverá estar em perfeitas condições de uso;

  - Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, nos prazos estabelecidos, o produto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

  - Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Contrato.

  - Entregar o objeto/realizar o serviço contratado no prazo contido na proposta.

  - DA GARANTIA

    - A garantia dos equipamentos não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, a contar a partir da emissão do recebimento definitivo e, dos reagentes, de no mínimo 06 (seis) meses.

    - Durante o prazo de garantia, o fornecedor fica obrigado a substituir os equipamentos que vierem a apresentar defeito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação da CONTRATANTE

CAPÍTULO XVI -  DA FORMA DE CONTRATAÇÃO

  - – Os fornecedores de bens inscritos na Ata de Registro de Preços deverão celebrar os contratos que poderão advir deste procedimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.

  - – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir deste procedimento, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro à preferência de contratação em igualdade de condições.

  - – Quando da necessidade de contratação, por intermédio do Gestor do Contrato, consultará o Órgão Controlador para obter a indicação do Fornecedor, dos quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos preços registrados ou ainda através de meio eletrônico, desde que devidamente cadastrado.

  - – Após as informações do Órgão Controlador, o gestor convocará o fornecedor indicado, através da ordem de fornecimento e prévio empenho.

  - – Para instruir a da OF e prévio empenho, o fornecedor deverá providenciar e encaminhar ao órgão contratante, no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da data da convocação: Certidão Negativa de Débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), Certidão de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federais, expedidas pela Secretaria da Receita Federal, sob pena da contratação não se concretizar.

  - – Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das mesmas.

  - – Podem ser dispensados da apresentação das certidões, os fornecedores de material de pronto atendimento, na forma do parágrafo 1º do art. 32 da Lei nº 8.666/93.

16.8 – O fornecedor do bem deverá no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação, comparecer ao Órgão Contratante para assinatura do Contrato, podendo o prazo ser prorrogado por igual período após justificativa cabível, observando o parágrafo 1º do art. 64 da Lei nº 8.666/93.

16.9 - O fornecedor do bem deverá no prazo de 03 (três) dias úteis contados da data da convocação, comparecer ao Órgão Contratante para retirar a Ordem de Fornecimento (ou instrumento equivalente) e a Nota de Empenho.

.

CAPÍTULO - XVII - DA POSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DE PREÇOS

  - – Os fornecimentos similares às especificações dos objetos contemplados neste certame poderão ser renegociados com as empresas que tiverem seus preços registrados (detentores da ata), somente na hipótese de asseguradas reais vantagens para a contratação, o que deve ser justificado no processo administrativo, sempre tendo como parâmetro o preço registrado e as condições reais de mercado.

  - – A renegociação, no ato do contrato, poderá ser retomada em razão da quantidade e qualidade do bem demandado, ficando estipulado como parâmetro máximo, o preço registrado correspondente ao valor da unidade.

CAPÍTULO- XVIII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

  - - Pelo descumprimento do ajuste, a detentora sujeitar-se-á às penalidades adiante especificadas, que só deixarão de ser aplicadas nos casos previstos expressamente em lei, e desde que por motivo devidamente justificado e comprovado pela detentora da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento contratual, ou manifestação da unidade requisitante informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis à Administração:

  - - A multa ou recusa em assinar a ata de registro de preços dentro do prazo estabelecido neste edital será de 2% (dois por cento), calculado sobre o valor total previsto para a contratação, sem prejuízo da aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

  - - Multa por dia de atraso para as entregas e/ou substituições será de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), calculados sobre o valor descrito na Ordem de Fornecimento;

  - - Multa pela recusa da detentora em retirar a OF ou nota de empenho ou retirá-las fora do prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado: 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho, sem prejuízo da aplicação  da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias, a critério da Administração.

  - - Incidirá na pena de 1,0 % (um por cento) se o impedimento à retirada da nota de empenho ou à assinatura do contrato for motivado pela não apresentação da CND e/ou do Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

  - - Multa por atraso: 1,0% (um por cento) por dia para a(s) entrega(s) programada(s), não superior a 10% (dez por cento), a qual incidirá sobre o valor da quantidade que deveria (am) ser (em) entregue(s).

  - - Multa por inexecução total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor da nota de empenho.

  - - Multa por problemas técnicos: 20% (vinte por cento) sobre o valor do(s) material(s) entreguem(s) com problemas técnicos, mais multa de 1% (um por cento) ao dia, se o material não for substituído em 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que a Administração tiver comunicado a irregularidade à empresa.

  - - Multa de 10% (dez por cento) por descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes do ajuste, que não estejam previstas nos subitens anteriores, a qual incidirá sobre o valor da nota de empenho.

  - - O prazo para pagamento das multas será de até 30 (trinta) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada, a critério da Administração e sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha a receber da Administração Pública. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.

  - - Demais sanções previstas no Capítulo IV da Lei federal nº 8666/93, com as alterações introduzidas pela Lei federal nº 8.883/94 e legislação correlata.

  - - As multas são independentes e a aplicação de uma penalidade não exclui as demais, quando cabíveis.

18.13- De acordo com o Decreto Estadual nº 11.319/04 cabe à CPL/SESAPI, na condição de órgão gestor do Sistema de Registro de Preços, a aplicação das penalidades previstas na respectiva Ata e, quando não aplicadas no prazo de 30 (trinta) dias pela unidade Administrativa, deverá a unidade requisitante informar expressamente se a infração ocorreu por força maior, por culpa da detentora ou por fato imputável à Administração.

18.13.1- Aplicação da penalidade caberá próprio órgão ou entidade contratante,na forma do art.31do Dec. nº11.319/2004;

  - - Das decisões de aplicação das penalidades, caberá recurso nos termos do inciso XVII do art. 4º da Lei 10.520/02 c/c art. 109 da Lei federal nº 8666/93, observados os prazos fixados no primeiro diploma;

  - - Os recursos devem ser dirigidos a maior autoridade da unidade que praticou o ato recorrido, protocolizados, nos dias úteis, no horário de expediente normal.

18.16 - Serão conhecidos os recursos enviados pelo correio, telex, fac-símile, correio eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação, desde que, dentro do prazo previsto em lei, a peça inicial original seja devidamente protocolizada no órgão competente.

CAPITULO XIX- DAS PENALIDADES

  - As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas nos artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei no. 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02.

  - A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato será calculada sobre o valor dos serviços não concluídos, competindo sua aplicação ao titular do órgão contratante, observando os seguintes percentuais:

- de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 5 (cinco) dias; e

- de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 6º (sexto) dia, até o limite correspondente a 10 (dez) dias; e

- de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 11º (décimo primeiro) dia, até o limite correspondente a 15 (quinze) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

  - Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando, a Contratada:

- Prestar informações inexatas ou obstacularizar o acesso à fiscalização da Secretaria de Saúde do Piauí – SESAPI. No cumprimento de suas atividades;

- Desatender às determinações da fiscalização da Secretaria de Saúde do Piauí – SESAPI; e

- cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.

  - Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a Contratada:

- Executar os serviços em desacordo com o projeto básico, normas e técnicas ou especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas;

- não iniciar ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

- Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

19.5 - DA ADVERTÊNCIA

  - A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos:

- Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que acarrete pequeno prejuízo ao Estado do Piauí, independentemente da aplicação de multa moratória ou de inexecução contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo;

- Execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;

- Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das atividades do órgão solicitante, desde que não sejam passiveis de aplicação das sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade.

  - DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO  DE  LICITAR  E  CONTRATAR  COM  A ADMINISTRAÇÃO

  - A suspensão do direito de licitar e contratar com o Estado do Piauí pode ser aplicada em caso de inadimplemento culposo grave que prejudicar a execução do contrato, cabendo defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação.

- Por 6 meses nos seguintes casos:

  - atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham  acarretado  prejuízos  significativos para o Estado do Piauí;

  - execução insatisfatória do objeto de ajuste, se antes tiver havido aplicação de sansão de advertência.

- Por 1 (um) ano:

b.1. quando o licitante se recusar injustificadamente a assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE;

- Por 2 (dois) anos, quando o contratado:

  - não fornecer os bens contratados;

  - fornecer os bens em desacordo com as especificações ou com qualquer outra irregularidade, contrariando o  disposto no contrato, não efetuando a correção ou adequação no prazo determinado pela CONTRATANTE;

  - cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao Estado, ensejando a rescisão do contrato;.

  - reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seu empregados tenham tido conhecimento em razão da execução deste contrato, sem consentimento prévio da CONTRATANTE.

CAPITULO - XX - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

  - A declaração de inidoneidade será proposta pelo agente responsável pelo acompanhamento da execução contratual ao Secretário de Administração do Estado se constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do Estado  do Piauí, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao Estado do Piauí ou aplicações sucessivas de outras sanções administrativas.

  - A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante o Secretário de Estado da Administração, após  ressarcidos os prejuízos e decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

  - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública será aplicado ao licitante ou contratado nos casos em que:

- tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

- praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

- demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Estado do Piauí, em virtude de atos ilícitos praticados;

- reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de execução deste contrato, sem consentimento prévio da CONTRATADA, em caso de reincidência;

- apresentar à ADMINISTRAÇÃO qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação contratual;

- praticar fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93.

  - Independentemente das sanções a que se referem os itens precedentes, o licitante ou contratado está sujeito ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo ainda a SESAPI propor que seja responsabilizado:

- civilmente, nos termos do Código Civil;

- perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício profissional a elas pertinentes;

- criminalmente, na forma da legislação pertinente.

  - Nenhum pagamento será feito ao executor do fornecimento que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

  - As sanções serão aplicadas pelo titular da SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO PIAUÍ, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias da abertura de vista, conforme § 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

CAPÍTULO XXI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  - – Poderá o pregoeiro, no momento do procedimento, suspender, prorrogar, cancelar ou incluir itens passivos de conflitos desde que para atender interesses da contratante, sem prejuízos, da possibilidade de testes e diligências, conforme previsto na legislação.

  - – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade,  a celeridade do procedimento e a segurança da contratação.

  - – Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas a serem assinadas pelo pregoeiro e pelos licitantes presentes, tantas quantas necessárias para consecução do fim desta licitação, sem prejuízo  da Ata final.

  - – As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.

  - – Se não houver tempo suficiente para a finalização da etapa competitiva ou para abertura dos envelopes “Documentação” na mesma sessão; em face do exame da proposta/documentação com as exigências do Edital, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em atas e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada pelo pregoeiro.

  - – Todos os documentos de habilitação, envelopes abertos na sessão e as propostas serão rubricados pelo pregoeiro e pelos menos dois licitantes presentes.

  - – O resultado final desta licitação será divulgado no Diário Oficial do Estado e na página da CPL.

  - – Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no DOE/PI, na forma legal.

  - – Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição para retirada no endereço do rodapé, até 30 (trinta) dias após a publicação da Ata de Registro de Preços, sendo posteriormente enviado para reciclagem, via protocolo, a SESAPI.

  - – Caso em que haja necessidade Administrativa da inclusão de outros licitantes classificáveis, deverá ser apresentada documentação para habilitação atualizada por parte deste, mediante convocação a ser expedida pela CPL/SESAPI, que resguardará a posterior negociação.

  - – Os casos omissos desta licitação serão solucionados pelo pregoeiro e pela Comissão permanente de licitação CPL/SESAPI.

  - – Omissões, equívocos meramente formais, fatos supervenientes, conflitos ou outras situações porventura vivenciadas, inclusive atrasos, serão decididos pelo pregoeiro, com vista conferir agilidade ao feito.

  - – Se o contratado, conforme o caso, oferecer os bens promocionais ao mercado consumidor local ou nacional, estará obrigada a estender tal vantagem ao órgão/ente contratante.

  - - Os bens similares às especificações dos objetos contemplados neste certame poderão ser renegociados com as empresas que tiverem seus preços registrados (detentores da ata), somente por hipótese de assegurar vantagens para a contratação, o que deve ser justificado no processo administrativo, sempre tomando por parâmetro, o preço registrado e as condições reais de mercado.

  - – A renegociação, por ato do contrato, poderá ser retomada em razão da quantidade demandada, ficando estipulado como parâmetro máximo o preço registrado que compreende o valor da unidade.

  - – Nos termos do art. 10 do Decreto Estadual de nº 14.580/2011, antes de licitar, o órgão ou entidade da administração pública estadual terá que consultar obrigatoriamente o Cadastro Estadual de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, para verificar a situação jurídica de adimplência perante o Estado do Piauí, sendo também obrigatória a exigência de certidões negativas e exigidas pela legislação federal, estadual e municipal.

  - – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o Foro da Comarca da Capital do Estado do Piauí, excluído que ficam quaisquer outros por mais privilegiado que seja.

  - – Os produtos deverão ser fornecidos de acordo com as necessidades do órgão, que requisitará, a partir da data da assinatura do contrato, os itens que necessitar na quantidade específica de cada um.

  - – Quanto aos produtos que não apresentarem especificações de marcas, quaisquer marcas do mercado suprirão  as necessidades, resguardadas à qualidade do objeto, sujeitas a análise da comissão técnica, com averiguação no ato do recebimento, podendo ser rejeitados caso não obedeçam ao padrão de qualidade ora exigido, podendo ser motivo de rescisão contratual.

21.18 - O presente EDITAL é regido Decreto Estadual n. º 11.317, de 13.02.2004, Decretos Estadual 11.346 de 30/03/04 e nº 11.319 de 13/02/04, 14.483/2011, tornam público que, de acordo com Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, e lei 10.520/2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93 2011, Lei nº 6.301/13 demais normas pertinente, tendo sido submetido ao Parecer da PGE/PLC N°326/16 dia 07/03/2016 e Despacho PGE/PLC n°86/16 de 15 de março de 2016 e as Portaria N°32/15 publicada no DOE dia 11 de março de 2016 e Portaria N°52/16, publicado no DOE dia 01 de abril de 2016, referente a delegação para SESAPI realizar procedimento licitatório.

21.19- Fica facultado o registro de tantas empresas quantas forem necessárias ao atendimento do fornecimento, desde que aceitem as mesmas condições proclamadas pela melhor proposta, inclusive quanto ao preço.

22 – Integram este Edital:

- Anexo I – Termo de Referência;

- Anexo II - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- Anexo III –  Minuta Contrato

- Anexo IV – Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação

- Anexo V - Modelo de declaração de inexistência de impedimento legal para licitar;

- Anexo VI - Modelo de declaração de cumprimento ao art. 37, XXXIII da CF, sobre emprego de menores

Teresina, ----------------------

____________________________________

Pregoeiro /CPL/SESAPI

APROVO:

_______________________________

Francisco de Assis de Oliveira Costa

Secretario de Saúde do Estado do Piauí

ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

- DO OBJETO

1.1-Registro de Preços para fornecimento parcelado de reagentes de imunologia em equipamentos automatizados para realização de exames destinados as análises sorológicas, bioquímicas e imunohematológicas, com equipamento em regime de comodato, destinados a atender às necessidades do Laboratório Central de Saúde Pública LACEN/ PI.

1.2- O valor dos bens licitados deverá ser proposto em moeda corrente nacional, em algarismo e/ou por extenso, deverão também estar incluídas, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a entrega do reagente.

2. JUSTIfICATIVA

2.1 O presente procedimento justifica-se pela necessidade em adquirir reagentes e equipamentos automatizados, em regime de comodato pelo setor de imunologia essenciais à determinação de parâmetros sorológicos, bioquímicos e imunohematológicos necessários para realização de exames ao atendimento público bem como a realização de testes sorológicos destinados ao transplante de órgãos, visando assim, um diagnóstico precoce de doenças infectocontagiosas e de notificação compulsória além de outros agravos de maior complexidade diagnóstica de interesse da saúde publica.

2.2 A aquisição de equipamentos por regime de comodato proporciona um baixo investimento se comparado com a compra, já que o mesmo é adquirido a custo zero. Aliado a isso existe o apoio técnico da empresa fornecedora, fazendo deste modelo o ideal para laboratórios os quais o lema é minimizar os custos. Além do mais as rápidas mudanças tecnológicas tornaria inviável economicamente a compra destes equipamentos, já que ficariam obsoletos num curto período de tempo.

3. DAS ORIENTAÇÕES GERAIS AOS LICITANTES:

3.1 – Os bens abaixo discriminados deverão ser cotados da forma unitária devendo ser declarado na proposta o preço unitário.

3.2 – Sem prejuízo das exigências habilitatórias contidas no edital, para fins de habilitação técnica, encontram-se especificados neste anexo as exigências para a comercialização do bem;

3.3 – Será facultada ao órgão solicitante a vistoria nas dependências das registradas, para avaliar as condições das instalações físicas, pessoais e aparelhamentos disponíveis para atender o objeto da licitação;

3.4 – Devem ser garantidas ao órgão e entes solicitantes as mesmas vantagens e garantias asseguradas ao particular;

3.5 – O licitante deverá informar sua capacidade mensal de fornecimento do bem ou serviço para cada ÍTEM cotado;

3.6 – Nos preços contidos na proposta deverão estar inclusos todos os custos e despesas, tais como custos diretos e indiretos, tributos, taxas, transportes, encargos sociais, dentre outros;

3.7 – Os ÍTENS serão considerados aceitos somente após terem sido desembalados, conferidos e testados pelas respectivas áreas solicitantes, atendidas as especificações e condições exigidas neste Termo de Referência;

3.8 – Em hipótese alguma serão aceitos os itens em desacordo com as condições pactuadas, ficando ao encargo da contratada o controle de qualidade do fornecimento de sua responsabilidade, bem como a repetição de procedimentos às suas próprias custas para correção de falhas, visando a apresentação da qualidade e resultados requisitados;

3.9 – A empresa fornecedora dos Kits será responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ressecados, não compatíveis com as especificações deste Edital ou com prazo de validade próximo de expirar.

3.10 – Prazo de validade de no MÍNIMO SEIS MESES a contar da data de entrega pelo fornecedor no Almoxarifado do LACEN/PI.

3.11 – A contratada deve fornecer, juntamente com cada lote entregue, o respectivo Certificado de Qualidade e Validade do produto.

3.12 – Não serão aceitos Kits com validade vencida ou com data de fabricação defasada que comprometa a sua plena utilização;

3.13 - Em casos de não cumprimento dos prazos estabelecidos para entrega dos kits sorológicos em tempo hábil para a realização das rotinas laboratoriais (72 horas antecedentes à sua utilização na rotina do laboratório) a contratada será considerada desclassificada, passando o fornecimento dos kits a ser realizado pela segunda colocada do processo licitatório;

3.14 - Em casos de modificações na legislação vigente ou regimento interno do Laboratório de Sorologia, a contratada deverá se adequar aos requisitos solicitados.

3.15 – Quando houver necessidade do fornecedor alterar o lote do teste em uso no laboratório, em casos de modificações na composição do kit / reagente, a contratada deverá comunicar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e enviar ao laboratório, no mínimo 100 (cem) testes do novo lote, sem ônus para o adquirente, de forma que a remessa de um novo lote só poderá ser feita mediante parecer favorável do Controle de Qualidade e Supervisão do Laboratório de Imunologia;

3.16 - A contratada deve fornecer especificação clara e detalhada dos kits ofertados, com indicações da procedência, data do início de comercialização e forma de acondicionamento, a fim de garantir a rastreabilidade por lote, validade e estabilidade a bordo dos reagentes, controles e calibradores. Além de apresentação da bula impressa com sua respectiva tradução para o português e dos relatórios de Controle de Qualidade do fabricante de cada lote do produto, quando da respectiva entrega;

3.17 - Os produtos de cada lote deverão ser fornecidos em conjunto e na mesma entrega e após cada entrega dos kits sorológicos e/ou equipamentos, os mesmos passarão por inspeção para avaliação das especificações dos reagentes e equipamentos, integridade da embalagem, bula, condições de acondicionamento e transporte, lote e validade;

3.18 - O recebimento dos equipamentos em comodato se dará em caráter provisório, reservando-se o direito ao LACEN/PI de, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, indicar qualquer falha no equipamento, e o recebimento ser considerado definitivo somente após esse período.

3.19 - A empresa fornecedora dos equipamentos deverá realizar treinamento gratuito, com certificação, de todos os profissionais que manuseiam os produtos licitados e operam os equipamentos, bem como reciclagens periódicas, sempre que for solicitado, e assessoria científica, assumindo o ônus dos conjuntos diagnósticos e demais acessórios para treinamentos;

3.20 - Se na bula do kit não for possível comprovar as características técnicas do mesmo, conforme solicitado nas especificações constantes deste edital, o fornecedor deverá apresentar no mínimo um trabalho científico em revista indexada;

3.21 - As licitantes deverão apresentar em sua documentação:

a) Certidão de registro da empresa no Conselho Regional de Farmácia/ Biomedicina, contendo o nome do responsável técnico pela licitante perante o referido órgão e o respectivo certificado de responsabilidade técnica;

b) Certificado de registro dos Kits no Ministério da saúde;

c) Certificado de Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição/ Ministério da Saúde;

d) Certificado de Boas Práticas do fabricante;

e) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pelo menos 02 (dois) Serviços de Laboratório de Saúde Pública, públicos ou privados, onde a licitante atue ou já tenha atuado;

f) Declaração de que os equipamentos cotados para processar os testes possuam, no ato da entrega: Atestado da data de fabricação do equipamento, Certificado de Calibração reconhecido pela Rede Brasileira de Calibração (R.B.C), órgão credenciado ao INMETRO, devendo apresentar também um Plano de Manutenção Corretiva, Preventiva e de Calibração para cada equipamento, incluindo backups, conforme recomendação da Portaria MS n° 1.353 de 13 de junho de 2011. A licitante deve realizar todas as manutenções e calibrações previstas no Plano de Manutenção que será elaborado de acordo com as necessidades do serviço do LACEN/PI, sem ônus para a contratante e de forma que não seja comprometida a rotina de trabalho. Após cada manutenção e calibração devem ser emitidos seus respectivos Certificados contendo os padrões rastreáveis utilizados. O Plano de Calibração deve abranger calibrações para cada equipamento em um intervalo mínimo de 06 meses e o Plano de Manutenção Preventiva deve abranger manutenções para cada equipamento em um intervalo mínimo mensal.

g) A Licitante de equipamentos deverá apresentar declaração de que dispõem de assessoria técnica local apta a realizar, no prazo de 12 horas e a qualquer dia (inclusive sábados, domingos e feriados), as correções solicitadas a título de manutenção corretiva além de manutenção preventiva periódica e de assessoria científica disponível. O licitante deverá ter horário de plantão e informar ao Laboratório de Sorologia o contato telefônico do profissional que deverá ser acionado no período noturno, bem como fins de semana e feriados. A empresa deverá apresentar CTPS do técnico ou contrato de prestação de serviço por prazo indeterminado ou do Contrato Social, de forma a identificar quem é o sócio ou diretor da empresa prestadora de serviço, além de Certidão de Registro desta empresa no CREA.

h) Declaração de que providenciará treinamento com os profissionais do Laboratório LACEN/PI lotados no setor de Imunologia de forma a deixá-los capacitados no manuseio dos equipamentos e na realização dos testes com segurança, sem ônus para a contratante e em prazo estipulado em comum acordo entre as mesmas.

3.22 - As propostas serão submetidas à análise por parte da equipe técnica do LACEN/PI para emissão de parecer de aceitabilidade das mesmas, sob pena de desclassificação.

CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO

4– CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS

4.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA O LOTE DA TABELA 01 E 02 (vide TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DOS KITS)

A) Todos os critérios e especificações requisitadas neste edital serão necessários para atender: a)NBR ISO 17025/2005 / NIT DICLA 083/2001, NORMAS APLICADA A LABORATÓRIOS DE ENSAIO; PORTARIA Nº 518/2MS; PORTARIA 2.606/GM/2005MS.

B) A (s) empresa (s) vencedoras dos Lotes 01 e 02 deverá (ao) fornecer como parte da proposta o que se segue:

b.1-A garantia de atendimento técnico a qualquer chamada na praça do Piauí até o termino do contrato os seguintes itens:

b.2-Assessoria cientifica acessível aos técnicos que operam o equipamento, indicar na proposta de preço nome, qualificação e dos assessores técnico e cientifico.

b.3-Deverá ser dado pelo fabricante e/ou fornecedor, obrigatoriamente sem ônus para o órgão, treinamento operacional, efetuado por pessoal especializado e ministrado no prazo de 02 (dois) meses, tendo seu inicio imediatamente após a entrada dos materiais.

b.4-Declaração que, se vencedora se responsabilizará por meio de documento, que manterá estoque de segurança correspondente no mínimo a 01 (UM) mês  de atividade, para superar eventuais problemas com importação e que os produtos /equipamentos ofertados estão de acordo com portaria do Ministério da Saúde e ANVISA.

b.5-A apresentação de catálogos, literaturas, registros no Ministério da Saúde para os equipamentos e reagentes ofertados devendo a empresa entregá-los juntamente com a proposta de preço.

b.6-Informar através de folders ou por outro meio escrito todos os dados sobre os aparelhos a serem fornecidos em comodato, descrevendo detalhadamente os seus dados técnicos: marca, capacidade e modo de operação.

b.7-Declaração que instalará imediatamente no órgão após assinatura do contrato, um equipamento novo ou revisado com no máximo 05 anos de uso, em perfeito estado de funcionamento.

b.8- Fornecer suprimentos necessários para realização dos testes adquiridos (reagentes calibradores, controle de qualidade, solução de limpeza, e demais soluções de manutenção do equipamento, papel para o registro dos resultados, peças de reposição) e devem ser do mesmo fabricante.

b.09-fornecer Nobreak, Impressora compatíveis ao equipamento.

b.10-A empresa deverá disponibilizar Sistema de Gerenciamento de Dados - interfaceamento no equipamento, ao sistema multiusuário de informatização laboratorial compartilhado com todo o laboratório central, permitindo registro único de pacientes, gerenciamento laboratorial e armazenamento de resultados.

b.11-Características mínimas necessárias ao equipamento:  Sistema automatizado utilizando equipamentos para os lotes 01, 02 e 03   pelos métodos de ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA, QUIMIOLUMINESCÊNCIA OU FLUORESCÊNCIA.

b.12- Sistema randômico e/ou multiparamétrico com carregamento continuo de amostras e reagentes prontos para uso e com acesso a tubo primário, com disponibilidade de no mínimo 15 reagentes a bordo e capacidade de receber no mínimo 60 tubos primários, nos demais compartimentos do aparelho para processamento;

b.13-Apresentar Sistema de reteste configurável;

b.14-Estabilidade da curva de calibração até mudança de lote do reagente;

b.15-Sensor de detecção do nível de líquido de reagentes e amostras;

b.17-Processar testes quantitativos, qualitativos, confirmatórios e testes de urgência;

b.18-Possuir recipiente para dispensação automática de dejetos sólidos e líquidos separados, acoplado ao equipamento, que garanta ao operador um nível de biossegurança aceitável;

b.19-Sistema independente de pipetagem e leitura, sem interrupção no processamento das amostras em caso de pane na pipetagem;

b.20-Capacidade de processar no mínimo 90 testes por hora;

b.21-Acompanhar Software, CPU e impressora de fácil manuseio que gerencie os ensaios desde o cadastramento de amostras até a emissão dos resultados, com a possibilidade de incluir a avaliação do controle de qualidade, design compacto totalmente integrado com capacidade de interfaceamento a ser definido pelo usuário;

b.22-Código de barra bidimensional nos reagentes calibradores e controles.

b.23-Prestação de Assistência Técnica e Assessoria Científica, sem ônus para a instituição;

b.24-Dar treinamento aos profissionais do órgão na utilização dos equipamentos instalados para a realização dos testes, sem ônus para a instituição;

b.25-Prestação de Assistência Técnica dos equipamentos fornecidos, com manutenções preventivas de 06 em 06 meses e manutenções corretivas com atendimento em até 24hs após abertura de chamada;

b.26-Apresentar atestado de capacidade técnica de órgão público ou privado idoneamente reconhecido que forneceu ou está fornecendo produtos compatíveis para realização dos ensaios acima citados, bem como atender às exigências normativas da ANVISA e Vigilância Sanitária.

4.2. PARA OS LOTES DAS TABELAS 04 e 07(vide TABELAS DE ESPECIFICAÇÕES DOS KITS)

4.2.1 As empresas vencedoras dos Lotes 04 e 07 deverão, além de cumprir com todas as exigências e determinações contidas nas alíneas de b.1 a b.27(quando lhe couber), deverão fornecer 01 (uma) lavadora de microplaca tipo ELISA, 01 (uma) LEITORA de microplaca e 01 (uma) INCUBADORA de microplaca a 37ºC.

4.2.2As empresas vencedoras deverão fornecer como parte da proposta o que se segue:

a.-A garantia de atendimento técnico a qualquer chamada na praça do Piauí até o término do contrato para os seguintes itens:

b.-Assessoria cientifica acessível aos profissionais que operam o equipamento, indicar na proposta de preço nome, qualificação e dos assessores técnico e cientifico.

c. Deverá ser dado pelo fabricante e/ou fornecedor, obrigatoriamente sem ônus para SESAPI-LACEN, treinamento operacional, efetuado por pessoal especializado e ministrado no prazo de 02 (dois) meses, tendo seu inicio imediatamente após a entrada dos materiais.

d. Declaração que, se vencedora se responsabilizará por meio de documento, que manterá estoque de segurança correspondente no mínimo a 02 (dois) meses de atividade, para superar eventuais problemas com importação e que os produtos /equipamentos ofertados estão de acordo com portaria do Ministério da Saúde e ANVISA.

e. A apresentação de catálogos, literaturas, registros no Ministério da Saúde para os equipamentos e reagentes ofertados devendo a empresa entregá-los juntamente com a proposta de preço.

f.Informar através de folders ou por outro meio escrito todos os dados sobre os aparelhos a serem fornecidos em comodato, descrevendo detalhadamente os seus dados técnicos: marca, capacidade e modo de operação.

g.Declaração que instalará no  órgão  após assinatura do contrato, um equipamento novo em perfeito estado de funcionamento.

h.As empresas que vencerem a licitação para fornecer os reagentes solicitados nos itens do lote 04 e do lote 07, por método de  ELISA em formato microplaca , serão vencedoras as que apresentarem menor preço global de cada lote.

i .Fornecer suprimentos necessários para realização dos testes adquiridos do mesmo fabricante, peças de reposição e demais soluções de manutenção dos equipamentos.

j. Os Equipamentos deverão apresentar as seguintes características mínimas: j.1- a LAVADORA de microplaca deverá apresentar programação de lavagem com precisão e flexibilidade e com cilindros de enxague compatível com placas simples (U ou V); 2 (dois) modos de lavagem com os coletores para 8 e 12 faixas; tempo variável de imersão e mixagem; voltagem 220 volts; manual de instrução; j.2 – a LEITORA de microplaca deverá apresentar capacidade de leitura de absorbância de 0 – 4,000 densidade óptica (D.O.); tela sensível ao toque; análise de dados em canais de leitura microprocessada; tempo de velocidade de mixagem variadas; suporte de filtro de 380 – 900 nm; análise de dados em cut-off com ponto final; controle de temperatura e impressão de resultados através de uma impressora externa; voltagem 220 volts; manual de instrução. j.3 – a INCUBADORA deve apresentar agitação variável ideal para trabalhar em imunologia; controle de tempo, velocidade e temperatura; sinal sonoro e parada de agitação; display que mostra tempo, velocidade e temperatura; capacidade para 4 microplacas; variabilidade de temperatura de +5ºC ao 60ºC; timer de 1 minuto a 99 horas; voltagem 220 volts; manual de instrução.

4.3. PARA O LOTE DA TABELA 05 e 06 (vide TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DOS KITS)

4.3.1 Os testes e reagentes utilizados para estas tabelas deverão ser fornecidos dentro das respectivas especificações, com prazo de validade de pelo menos um ano da data de vencimento quando da entrega dos kits.

4.3.2 A empresa vencedora de cada lote deverá apresentar menor preço global para os itens selecionados e realizar a entrega dos reagentes listados nestes itens conforme seja solicitado pela contratante.

4.3.3 A empresa vencedora de cada lote deverá fornecer, juntamente com cada lote entregue, o respectivo Certificado de Qualidade e Validade do produto.

4.3.4 Não serão aceitos Kits com validade vencida ou com data de fabricação defasada que comprometa a sua plena utilização.

5. DA VALIDAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

Será considerado validado o equipamento principal automatizado e o equipamento para backup que obedecer às especificações descritas nesse anexo e parecer técnico emitido pelo Laboratório de Imunologia.

6. DOS INSUMOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO:

As empresas vencedoras deverão comprometer-se a obedecer ao Controle de Qualidade e a Legislação Vigente, além de fornecer insumos necessários à rotina dos testes sorológicos, como por exemplo, ácidos, reagentes necessários para o preparo de soluções de lavagens além de cartuchos ou tonner e impressoras que se fizerem necessárias, além das térmicas, leitores de código de barra, etiquetas e ríbons.

7. DAS EXIGÊNCIAS DO INTERFACEAMENTO:

7.1 A empresa vencedora deverá fornecer o conjunto de recursos físicos (computadores, estabilizadores, impressoras, entre outras coisas) e lógicos (software), que trabalhem de forma isolada ou em conjunto, para a transferência eletrônica e automatizada de dados entre sistemas;

7.2	A validação do conjunto (interfaceamento e equipamento) se dará pelos técnicos de laboratório, técnicos de informática e administração do LACEN/PI, conforme critérios estabelecidos pelos técnicos dos setores citados;

7.3	Proteção do software do interfaceamento contra vírus de computador;

7.4	Fica a licitante inteiramente responsável durante toda a vigência do contrato:

7.4.1	Pela manutenção e atualização do interfaceamento entre o equipamento e o sistema GAL, LIS – LACEN ou outro sistema que o LACEN/PI venha a adotar;

7.4.2	Pela manutenção, troca ou substituição de equipamentos relativos ao interfaceamento;

7.4.3	Pela adequação ou reprogramação de software.

8. CONDIÇOES PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE CALIBRAÇAO DOS EQUIPAMENTOS:

8.1. Entregar, no ato da instalação dos equipamentos, o Cronograma Anual de Manutenção e Calibração, acordado com a Gerência Técnica e Setor de Imunologia do laboratório, de tal forma que não haja prejuízo da rotina dos serviços.

8.2. Considerar que o referido Cronograma Anual de Manutenção e Calibração deverá contemplar manutenção preventiva mensal e calibrações em todos os equipamentos cedidos, incluindo emissão de Certificado de Calibração e cópias dos padrões rastreavam utilizadas, conforme programação pertinente a cada equipamento.

8.3. Prestar os serviços de manutenção corretiva em até 12 (doze) horas após solicitação documentada, via e-mail, fax ou via telefone, efetivada pela Gerência Técnica e Setor de Imunologia do laboratório bem como promover, caso necessário, a reposição de peças sem qualquer ônus para o LACEN/PI.

8.4. Promover a calibração dos equipamentos automatizados e backup, segundo preconizado pelo fabricante, quando da instalação dos equipamentos, bem quando forem realizadas intervenções preventivas e/ou corretivas que demandem a realização de nova calibração, ou pelo menos duas vezes no ano, com emissão do respectivo Certificado de Calibração;

8.5. O Certificado de Calibração e Manutenção deve indicar o numero de série do equipamento, padrões rastreáveis utilizados, temperatura do laboratório, quando necessário, medições realizadas, erros e correções identificadas, identificação do responsável técnico pela calibração, nº do certificado, método utilizado, parâmetros analisados e cópias dos certificados dos padrões com rastreabilidade, incerteza máxima para faixa calibrada;

8.6. Emitir ao término de cada manutenção preventiva e corretiva, relatório circunstanciado, em 03 (três) vias, identificando o equipamento e informando, no mínimo, o detalhamento da intervenção, peças substituídas e o técnico responsável, conforme modelo próprio do licitante;

8.7. Considerar que diante da constatação da necessidade de troca de peças no momento da manutenção, a referida troca ou substituição do equipamento deverá acontecer no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos.

9. especificação TÉCNICA do produto

I – TABELA DAS ESPECIFICAÇÕES DOS KITS:

Lote 01

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANT | VALOR UNIT. máximo R$ | VALOR TOTAL máximo R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Imunoensaio QUIMIOLUMINESCENTE , ELETROQUIMIOLUMINESCENTE ou FLUORESCENTE in vitro, de última geração, para a determinação qualitativa de anticorpos da classe IgM, em soro ou plasma humano, dirigidos contra o Vírus da Hepatite-A, utilizando sistema randômico e/ou multiparamétrico, com carregamento continuo de amostras e reagentes prontos para uso e com acesso a tubo primário. ( Anti-HVA IgM) | TESTE | 1.200 | R$ 20,81 | R$ 24.972,00 |
| 02 | Imunoensaio QUIMIOLUMINESCENTE , ELETROQUIMIOLUMINESCENTE ou FLUORESCENTE in vitro, de última geração, para a determinação qualitativa de anticorpos totais (IgM e IgG), em soro ou plasma humano, dirigidos contra o antígeno do core da hepatite – B, utilizando sistema randômico e/ou multiparamétrico, com carregamento continuo de amostras e reagentes prontos para uso, e com acesso a tubo primário. (Anti-HBc – Total) | TESTE | 8.000 | R$ 14,50 | R$ 116.000,00 |
| 03 | Imunoensaio QUIMIOLUMINESCENTE , ELETROQUIMIOLUMINESCENTE ou FLUORESCENTE in vitro, de última geração, para a determinação qualitativa de anticorpos da classe IgM, em soro ou plasma humano, dirigidos contra o antígeno core do vírus da hepatite - B, utilizando sistema randômico e/ou multiparamétrico, com carregamento continuo de amostras e reagentes prontos para uso, e com acesso a tubo primário. (Anti-HBc IgM) | TESTE | 300 | R$ 19,51 | R$ 5.853,00 |
| 04 | Imunoensaio QUIMIOLUMINESCENTE , ELETROQUIMIOLUMINESCENTE ou FLUORESCENTE in vitro, de última geração, para a determinação quantitativa do anticorpo para o antígeno de superfície do vírus da hepatite – B em soro ou plasma humano, utilizando sistema randômico e/ou multiparamétrico, com carregamento continuo de amostras e reagentes prontos para uso, e com acesso a tubo primário. (Anti-HBs) | TESTE | 8.000 | R$ 15,75 | R$ 126.000,00 |
| 05 | Imunoensaio QUIMIOLUMINESCENTE , ELETROQUIMIOLUMINESCENTE ou FLUORESCENTE in vitro, de última geração, para a determinação qualitativa do antígeno HBs da hepatite – B em soro ou plasma humano, utilizando sistema randômico e/ou multiparamétrico, com carregamento continuo de amostras e reagentes prontos para uso, e com acesso a tubo primário. O teste deve ser capaz de detectar mutantes da Região S do vírus da Hepatite B. (HBsAg) | TESTE | 8.000 | R$ 12,68 | R$ 101.440,00 |
| 06 | Imunoensaio QUIMIOLUMINESCENTE , ELETROQUIMIOLUMINESCENTE ou FLUORESCENTE in vitro, de última geração, para a determinação qualitativa do anticorpo para o antígeno “HBE” do vírus da hepatite – B em soro ou plasma humano, utilizando sistema randômico e/ou multiparamétrico, com carregamento continuo de amostras e reagentes prontos para uso, e com acesso a tubo primário. (Anti-HBe) | TESTE | 300 | R$ 19,98 | R$ 5.994,00 |
| 07 | Imunoensaio QUIMIOLUMINESCENTE , ELETROQUIMIOLUMINESCENTE ou FLUORESCENTE in vitro, de última geração, para a determinação qualitativa do antígeno “HBE” do vírus da hepatite–B em soro ou plasma humano, utilizando sistema randômico e/ou multiparamétrico, com carregamento contínuo de amostras e reagentes prontos para uso, e com acesso a tubo primário. (HBeAg) | TESTE | 300 | R$ 17,88 | R$ 5.364,00 |
| 08 | Imunoensaio QUIMIOLUMINESCENTE , ELETROQUIMIOLUMINESCENTE ou FLUORESCENTE in vitro, de última geração, para a determinação qualitativa de anticorpos da classe IgM, em soro ou plasma humano, dirigidos contra o Toxoplasma gondii, utilizando sistema randômico e/ou multiparamétrico, com carregamento continuo de amostras reagentes prontos para uso, e com acesso a tubo primário. (TOXO- M) | TESTE | 4.000 | R$ 19,86 | R$ 79.440,00 |
| 09 | Imunoensaio QUIMIOLUMINESCENTE , ELETROQUIMIOLUMINESCENTE ou FLUORESCENTE in vitro, de última geração, para a determinação qualitativa de anticorpos da classe IgG, em soro ou plasma humano, dirigidos contra o Toxoplasma gondii, utilizando sistema randômico e/ou multiparamétrico, carregamento continuo de amostras e reagentes prontos para uso, e com acesso a tubo primário. (TOXO- G) | TESTE | 4.000 | R$ 19,97 | R$ 79.880,00 |
| 10 | Imunoensaio QUIMIOLUMINESCENTE , ELETROQUIMIOLUMINESCENTE ou FLUORESCENTE in vitro, de última geração, para a determinação qualitativa de anticorpos da classe IgM, em soro ou plasma humano, dirigidos contra o Vírus da Rubéola, utilizando sistema randômico e/ou multiparamétrico, com carregamento continuo de amostras e reagentes prontos para uso, e com acesso a tubo primário. (RUB- M) | TESTE | 2.500 | R$ 22,06 | R$ 55.150,00 |
| 11 | Imunoensaio QUIMIOLUMINESCENTE , ELETROQUIMIOLUMINESCENTE ou FLUORESCENTE in vitro, de última geração, para a determinação quantitativa/qualitativa de anticorpos da classe IgG, em soro ou plasma humano, dirigidos contra o Vírus da Rubéola, utilizando sistema randômico e/ou multiparamétrico, com carregamento continuo de amostras e reagentes prontos para uso, com acesso a tubo primário. (RUB- G) | TESTE | 2.500 | R$ 19,87 | R$ 49.675,00 |
| 12 | Imunoensaio QUIMIOLUMINESCENTE , ELETROQUIMIOLUMINESCENTE ou FLUORESCENTE in vitro, de última geração, para a determinação qualitativa de anticorpos da classe IgM, em soro ou plasma humano, dirigidos contra o Citomeglovírus, utilizando sistema randômico e/ou multiparamétrico, com carregamento continuo de amostras e reagentes prontos para uso, e com acesso a tubo primário. (CITO- M) | TESTE | 2.500 | R$ 24,61 | R$ 61.525,00 |
| 13 | Imunoensaio QUIMIOLUMINESCENTE , ELETROQUIMIOLUMINESCENTE ou FLUORESCENTE in vitro, de última geração, para a determinação qualitativa de anticorpos da classe IgG, em soro ou plasma humano, dirigidos contra o Citomeglovírus, utilizando sistema randômico e/ou multiparamétrico, com carregamento continuo de amostras e reagentes prontos para uso, e com acesso a tubo primário. (CITO-G) | TESTE | 2.500 | R$ 19,58 | R$ 48.950,00 |
| 14 | Imunoensaio QUIMIOLUMINESCENTE , ELETROQUIMIOLUMINESCENTE ou FLUORESCENTE in vitro, de última geração, para a determinação quantitativa do hormônio estimulante da tireóide TSH, em soro ou plasma humano, utilizando sistema randômico e/ou multiparamétrico, com carregamento contínuo de amostras e reagentes prontos para uso, e com acesso a tubo primário. (TSH) | TESTE | 1.800 | R$ 10,68 | R$ 19.224,00 |
| 15 | Imunoensaio QUIMIOLUMINESCENTE , ELETROQUIMIOLUMINESCENTE ou FLUORESCENTE in vitro, de última geração, para a determinação quantitativa de tiroxina livre (T4 Livre), em soro ou plasma humano, utilizando sistema randômico e/ou multiparamétrico, com carregamento contínuo de amostras e reagentes prontos para uso, e com acesso a tubo primário. (T4) | TESTE | 1.800 | R$ 10,68 | R$ 19.224,00 |
| Total lote 01 = R$ 798.691,00 LOTE 02 |  |  |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANT | VALOR UNIT. máximo R$ | VALOR TOTAL máximo R$ |
| 01 | Imunoensaio QUIMIOLUMINESCENTE , ELETROQUIMIOLUMINESCENTE ou FLUORESCENTE in vitro, de última geração, para a determinação quantitativa de anticorpos da classe IgM, em soro ou plasma humano, dirigidos contra o antígeno de capsídeo do vírus de Epstein-Barr, utilizando sistema randômico e/ou multiparamétrico, com carregamento continuo de amostras e reagentes prontos para uso, e com acesso a tubo primário. (EPSTEIN-BARR IGM) | TESTE | 400 | R$ 26,00 | R$ 10.400,00 |
| 02 | Imunoensaio QUIMIOLUMINESCENTE , ELETROQUIMIOLUMINESCENTE ou FLUORESCENTE in vitro, de última geração, para a determinação quantitativa de anticorpos da classe IgG, em soro ou plasma humano, dirigidos contra o antígeno do capsídeo viral do Epstein-Barr, utilizando sistema randômico e/ou multiparamétrico, com carregamento continuo de amostras e reagentes prontos para uso, e com acesso a tubo primário. (EPSTEIN-BARR IGG) | TESTE | 400 | R$ 26,00 | R$ 10.400,00 |
| 03 | Imunoensaio QUIMIOLUMINESCENTE , ELETROQUIMIOLUMINESCENTE ou FLUORESCENTE in vitro, de última geração, para a determinação qualitativa de anticorpos da classe IgM, em soro ou plasma humano, específicos contra o vírus da Herpes Simples tipo 1 e 2, utilizando sistema randômico e/ou multiparamétrico, com carregamento continuo de amostras e reagentes prontos para uso, e com acesso a tubo primário. (HERPES IGM) | TESTE | 400 | R$ 31,00 | R$ 12.400,00 |
| 04 | Imunoensaio QUIMIOLUMINESCENTE , ELETROQUIMIOLUMINESCENTE ou FLUORESCENTE in vitro, de última geração, para a determinação qualitativa de anticorpos da classe IgG, em soro ou plasma humano, específicos contra o vírus da Herpes Simples tipo 1 e 2, utilizando sistema randômico e/ou multiparamétrico, com carregamento continuo de amostras e reagentes prontos para uso, e com acesso a tubo primário. (HERPES IGG) | TESTE | 400 | R$ 31,00 | R$ 12.400,00 |
| 05 | Imunoensaio QUIMIOLUMINESCENTE , ELETROQUIMIOLUMINESCENTE ou FLUORESCENTE in vitro, de última geração, para a determinação quantitativa de anticorpos da classe IgM, em soro ou plasma humano, específicos contra o vírus da Varicella Zoster, utilizando sistema randômico e/ou multiparamétrico, com carregamento continuo de amostras e reagentes prontos para uso, e com acesso a tubo primário. (VARICELA IGM) | TESTE | 400 | R$ 31,00 | R$ 12.400,00 |
| 06 | Imunoensaio QUIMIOLUMINESCENTE , ELETROQUIMIOLUMINESCENTE ou FLUORESCENTE in vitro, de última geração, para a determinação quantitativa de anticorpos da classe IgG, em soro ou plasma humano, específicos contra o vírus da Varicella Zoster, utilizando sistema randômico e/ou multiparamétrico, com carregamento continuo de amostras e reagentes prontos para uso, e com acesso a tubo primário. (VARICELA IgG) | TESTE | 400 | R$ 31,00 | R$ 12.400,00 |

Total lote 02 = R$ 70.400,00

Lote 03

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDAD. | QUANT | VALOR UNIT. máximo R$ | VALOR TOTAL máximo R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Imunoensaio QUIMIOLUMINESCENTE , ELETROQUIMIOLUMINESCENTE ou FLUORESCENTE in vitro, de última geração, para a determinação qualitativa de anticorpos para o Vírus da hepatite C, em soro ou plasma humanos utilizando sistema randômico e/ou multiparamétrico, com carregamento contínuo de amostras e reagentes prontos para uso, e com acesso a tubo primário. Deve conter antígenos recombinantes e/ou peptídeos sintéticos correspondentes aos epítopos oriundos das regiões core, NS3 e NS4. (Anti- HCV) | TESTE | 4.000 | R$ 29,00 | R$ 116.000,00 |
| 02 | Imunoensaio QUIMIOLUMINESCENTE , ELETROQUIMIOLUMINESCENTE ou FLUORESCENTE in vitro, de última geração, para a determinação qualitativa combinada de antigénio p24 do vírus da imunodeficiência humana tipo 1 anticorpos ( HIV - 1 ) e específicos para ambos vírus humano tipo 1 da imunodeficiência ( grupo M e o grupo O ) e / ou vírus da imunodeficiência humana tipo 2 ( HIV-2) em amostras de soro ou plasma humano utilizando sistema randômico e/ou multiparamétrico, com carregamento contínuo de amostras e reagentes prontos para uso, e com acesso a tubo primário. (HIV) | TESTE | 8.000 | R$ 18,00 | R$ 144.000,00 |
| 03 | Imunoensaio QUIMIOLUMINESCENTE , ELETROQUIMIOLUMINESCENTE ou FLUORESCENTE in vitro, de última geração, para a determinação qualitativa de anticorpos específicos para células T - linfotrópico humano Vírus (HTLV) tipo I e tipo II (anti - HTLV - I e anti - HTLV - II) em amostras de soro ou plasma humanos, utilizando sistema randômico e/ou multiparamétrico, com carregamento contínuo de amostras e reagentes prontos para uso, e com acesso a tubo primário. (HTLV) | TESTE | 600 | R$ 13,18 | R$ 7.908,00 |
| 04 | Imunoensaio QUIMIOLUMINESCENTE , ELETROQUIMIOLUMINESCENTE ou FLUORESCENTE in vitro, de última geração, para a determinação qualitativa de anticorpos para Trypanosoma cruzi (T. cruzi), o agente causador da doença de Chagas, em amostras de soro e plasma humanos, utilizando sistema randômico e/ou multiparamétrico, com carregamento contínuo de amostras e reagentes prontos para uso, e com acesso a tubo primário. (CHAGAS) | TESTE | 600 | R$ 12,75 | R$ 7.650,00 |

Total lote 03= 275.558,00

Lote 04

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANT | VALOR UNIT. máximo R$ | VALOR TOTAL máximo R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Teste para a determinação qualitativa combinada de antigénio p24 do vírus da imunodeficiência humana tipo 1 anticorpos ( HIV - 1 ) e específicos para ambos vírus humano tipo 1 da imunodeficiência ( grupo M e o grupo O ) e / ou vírus da imunodeficiência humana tipo 2 ( HIV-2) em amostras de soro ou plasma humano, por método de ELISA em formato microplaca, com mudança de cor na pipetagem de amostras e reagentes (conjugado e substrato) (HIV AgAb)Apresentação 96 testes. | TESTE | 2.880 | R$ 9,24 | R$ 26.611,20 |
| 02 | Teste para a determinação qualitativa de anticorpos específicos para células T - linfotrópico humano Vírus (HTLV) tipo I e tipo II (anti - HTLV - I e anti - HTLV - II) em soro ou plasma, apresentando as seguintes características: antígenos recombinantes e/ou peptídeos sintéticos do HTLV I e antígenos recombinantes e/ou peptídeos sintéticos do HTLV II utilizando metodologia ELISA em formato microplaca, com mudança de cor na pipetagem de amostras reagentes (conjugado e substrato). (HTLV I e II) Apresentação 96 testes. | TESTE | 1.440 | R$ 10,16 | R$ 14.630,40 |
| 03 | Teste imunoenzimático in vitro para a detecção qualitativa de anticorpos da classe IgG dirigidos contra o Trypanosoma cruzi em amostras de soro ou plasma humano em formato de microplaca, com mudança de cor na pipetagem de amostras e reagentes (conjugado e substrato). (CHAGAS) | TESTE | 1.440 | R$ 5,77 | R$ 8.308,80 |

Total lote 04 = R$ 49.550,40

Lote 05

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANT | VALOR UNIT. máximo R$ | VALOR TOTAL máximo R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ALT/GPT, cinético | KIT | 04 | R$ 70,50 | R$ 282,00 |
| 02 | AST/GOT, cinético | KIT | 04 | R$ 70,50 | R$ 282,00 |
| 03 | Fosfatase Alcalina cinética. | KIT | 04 | R$ 64,50 | R$ 258,00 |
| 04 | Gama glutamil Transferase cinético-Gama-GT. | KIT | 04 | R$ 51,00 | R$ 204,00 |
| 05 | Amilase cinética | KIT | 04 | R$ 178,50 | R$ 714,00 |
| 06 | CK-MB (CREATINA-KUINASE) Embalagem com 60 testes | KIT | 04 | R$ 291,00 | R$ 1.164,00 |
| 07 | Teste para triagem sorológica da sífilis em soro, plasma ou líquor, pelo método de floculação com uso de antígeno não-treponêmico, pronto para uso e estabilizado. (VDRL) | TESTE | 7.500 | R$ 0,10 | R$ 750,00 |
| 08 | Soro para tipagem sanguinea ANTI-A, monoclonal, para teste em lamina ou em tubo, FR com 10 ML. | Frasco | 04 | R$ 16,50 | R$ 66,00 |
| 09 | Soro para tipagem sanguinea ANTI-B, monoclonal, para teste em lamina ou em tubo, FR com 10 ML | Frasco | 04 | R$ 16,50 | R$ 66,00 |
| 10 | Soro para tipagem sanguinea ANTI-Rh(D) monoclonal, para teste em lamina ou em tubo, FR com 10 ML. | Frasco | 04 | R$ 34,50 | R$ 138,00 |
| 11 | Soro Controle de Rh(D), monoclonal, para teste em lamina ou em tubo, FR com 10 ML. | Frasco | 04 | R$ 16,50 | R$ 66,00 |

Total lote 05= R$ 3.990,00

Lote 06

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANT | VALOR UNIT. máximo R$ | VALOR TOTAL máximo R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Teste para ensaio imunocromatográfico qualitativo para detecção de anticorpos IgG, IgM, IgA anti-Trypanossoma cruzi em amostras de soro, plasma e sangue total realizado em membranas de nitrocelulose com areas de linha controle e linha teste. (CHAGAS) | TESTE | 600 | R$ 9,84 | R$ 5.904,00 |
| 02 | Teste imunocromatográfico rápido para determinação qualitativa de Antígeno NS1 e Anticorpos anti-IgM e anti-IgG para vírus da Dengue em amostras de soro, plasma e sangue total realizado em membranas de nitrocelulose com áreas de linha controle e testes (antígeno NS1 e anticorpos IgM e IgG). DENGUE-TR | TESTE | 6.000 | R$ 41,75 | R$ 250.500,00 |

Total lote 06= R$ 256.404,00

Lote 07

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANT | VALOR UNIT. máximo R$ | VALOR TOTAL máximo R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Teste de ELISA quantitativo e qualitativo em formato de microplaca para pipetagem de amostras e reagentes (conjugado e substrato) para a detecção de anticorpos humanos no soro ou no plasma humano contra o Vírus da Dengue. (Dengue Virus IgG ). | TESTE | R$ 1.920,00 | R$ 7,52 | R$ 14.438,40 |
| 02 | Teste de ELISA quantitativo e qualitativo em formato de microplaca para pipetagem de amostras e reagentes (conjugado e substrato) para a detecção de anticorpos humanos no soro ou no plasma humano contra o Vírus da Dengue. (Dengue Virus IgM). | TESTE | R$ 1.920,00 | R$ 7,52 | R$ 14.438,40 |
| 03 | Teste de ELISA qualitativo e quantitativo em formato de microplaca para pipetagem de amostras e reagentes (conjugado e substrato) para a detecção de anticorpos humanos em soro, plasma ou líquido céfalo-raquidiano (LCR) contra o vírus da rubéola. (Anti-Rubéola IgG). | TESTE | R$ 960,00 | R$ 3,98 | R$ 3.820,80 |
| 04 | Teste de ELISA qualitativo e quantitativo em formato de microplaca para pipetagem de amostras e reagentes (conjugado e substrato) para a detecção de anticorpos humanos em soro, plasma ou líquido céfalo-raquidiano (LCR) contra o vírus da rubéola. (Anti-Rubéola IgM ). | TESTE | R$ 960,00 | R$ 3,98 | R$ 3.820,80 |
| 05 | Teste de ELISA qualitativo e quantitativo em formato de microplaca para pipetagem de amostras e reagentes (conjugado e substrato) para a detecção de anticorpos humanos em soro, plasma ou líquido céfalo-raquidiano (LCR) contra o vírus do sarampo. (Anti-Sarampo IgG). | TESTE | R$ 960,00 | R$ 6,27 | R$ 6.019,20 |
| 06 | Teste de ELISA qualitativo e quantitativo em formato de microplaca para pipetagem de amostras e reagentes (conjugado e substrato) para a detecção de anticorpos humanos em soro, plasma ou líquido céfalo-raquidiano (LCR) contra o vírus do sarampo. (Anti-Sarampo IgM). | TESTE | R$ 6,27 | R$ 960,00 | R$ 6.019,20 |

Total lote 07= R$ 48.556,80

Valor Total estimado do Termo de Referência= R$ 1.503.150,20 (um milhão quinhentos e três mil e cento e cinquenta reais e vinte centavos).

11. O PROCEDIMENTO PARA PARECER DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

11.1. Após a abertura das propostas de preços o certame será suspenso para ser submetido à análise, por parte da equipe técnica do LACEN/PI ou profissional por este indicado, para emissão de parecer de aceitabilidade das mesmas, sob pena de desclassificação, observando o disposto neste anexo. Após a análise das propostas, o pregoeiro convocará os licitantes para participarem da fase de ofertas de lances e para comunicar a respeito da aceitabilidade dos produtos e equipamentos ofertados para realização dos exames, e também análise da documentação das empresas. Após análise da documentação as empresas classificadas em primeiro lugar passarão pelo procedimento de validação dos kits e equipamentos; em relação aos classificados em segundo lugar, a validação de kits e equipamentos é facultativa, devendo obedecer a prazos pré-estabelecidos em conjunto com o Laboratório de Imunologia.

12 - JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO

12.1 No julgamento das propostas serão consideradas vencedoras, desde que atendidas às especificações constantes deste Termo de Referência, as empresas que apresentarem o menor preço total e tiver a amostra do objeto cotado aprovada, no caso de ser solicitada.

12.1.1 a amostra no catálogo do objeto cotado, no caso de ser solicitada, deverá estar disponível para teste no prazo máximo de 36 horas, no endereço a ser informado, a contar da solicitação do Pregoeiro.

12.2 A adjudicação será feita pelo Pregoeiro quando não houver registro de intenção de recurso ou quando houver o registro da intenção e esta não for admitida pelo Pregoeiro em seu juízo de admissibilidade. E no caso de haver registro de intenção de recurso aceita pelo Pregoeiro, a adjudicação será feita pela autoridade competente.

13. DO CONTRATO

13.1 As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de contrato simplificado, a Ordem de Compra, celebrado entre a CONTRATANTE e a licitante vencedora, que observará os termos da Lei n.° 8.666/93, e alterações posteriores e demais normas pertinentes.

13.2 A licitante vencedora será convocada para, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado da convocação, celebrar o termo do contrato.

13.3 Antes da assinatura da Ordem de Compra será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Termo e no Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência contratual.

13.4 Se a licitante vencedora recusar-se a assinar o contrato, será convocada outra licitante para celebrar o Contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

14. DO PAGAMENTO

14.1. A CONTRATANTE deve promover o pagamento dos bens entregues pela CONTRATADA e discriminados na nota fiscal/fatura do objeto do contrato, na medida em que solicitá-los e recebê-los, de acordo com sua necessidade de aquisição.

14.2 Os pagamentos serão realizados a partir da apresentação do documento de cobrança pela CONTRATADA, por meio de ordem bancária para crédito em conta corrente, através de qualquer agência bancária do território nacional, devendo para isto ser indicados, no respectivo documento de cobrança apresentado pela CONTRATADA, o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, devendo a Nota Fiscal/Fatura estar devidamente atestada pelo Setor competente.

14.3 O pagamento ficará condicionado à regularidade da CONTRATADA perante o SICAF.

14.3.1 no caso de constatada a não regularidade da CONTRATADA no SICAF, a mesma será convocada para que regularize sua situação, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da notificação;

14.3.2 não sendo feita a regularização no prazo estabelecido o contrato poderá ser rescindido e a CONTRATADA sujeita às multas estabelecidas neste Termo de Referência.

14.4. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega dos documentos de cobrança, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implicará em desconsideração pela CONTRATANTE dos prazos estabelecidos. A CONTRATANTE não se responsabilizará por atraso de pagamento oriundo de erros ou omissões existentes no respectivo documento de cobrança.

14.5 A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se os materiais forem entregues em desacordo com o Contrato.

14.6 Dos pagamentos devidos à licitante vencedora serão descontados os impostos e contribuições de acordo com a legislação vigente.

14.7 Caso ocorram mudanças nas condições econômicas atuais que venham a alterar o equilíbrio contratual ou o índice adotado não reflita a real variação dos custos da CONTRATADA, os valores constantes do Contrato serão renegociados entre as partes.

14.8. O pagamento somente será liberado após o recolhimento de eventuais multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplência contratual.

14.9. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1 Os recursos orçamentários decorrentes da aquisição objeto desta licitação estão consignados no orçamento da CONTRATANTE.

Unidade orçamentária: 170112, Natureza da despesa: 339030 Fonte de recurso:113000000-SUS e Unidade orçamentária: 170112, Natureza da despesa: 339030 Fonte de recurso: 0100001001– TESOURO ESTADUAL.

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

16.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

16.2 Pagar a importância correspondente à aquisição, no prazo contratado.

16.3 Rejeitar, no todo ou em parte, o material que a CONTRATADA entregar fora das especificações deste Termo de Referência.

16.4 Preencher ficha de avaliação de fornecedor, conforme modelo do Anexo II.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

17.1. A contratada se compromete a fornecer materiais novos, conforme especificações;

17.2. Todo material deverá estar em perfeitas condições de uso;

17.3 Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, nos prazos estabelecidos, o produto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

17.4 Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Contrato.

17.5 Entregar o objeto contratado no prazo contido na proposta.

18. DAS PENALIDADES

18.1 Com base no disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 ficará impedida de contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total estimado para a contratação, a licitante que:

a) não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;

b) deixar de entregar documentação exigida no Edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) não mantiver a proposta;

e) comportar-se de modo inidôneo;

f) fizer declaração falsa;

g) cometer fraude fiscal.

18.2 Em caso de atraso injustificado na entrega do produto pela contratada, será aplicada a multa de mora de 0,3 (três décimos por cento) por dia de atraso, até o limite máximo de 10% (dez por cento), a ser calculada sobre o valor total do item não entregue.

18.2.1 a justificativa para eventual atraso, não se aplicando a multa referida no subitem anterior, só será considerada em casos fortuitos ou de força maios, devendo ser apresentada por escrito, até 24 (vinte e quatro) horas antes do término do prazo para a entrega do produto.

18.2.2 na hipótese da não aceitação da justificativa do atraso, o valor das multas será deduzido da importância a ser paga a contratada.

18.3 Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, poderá a CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes penalidades:

18.3.1 advertência;

18.3.2 multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação, recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

18.3.3 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

18.3.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir à Contratante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

19. ESTIMATIVA DE CUSTO

19.1 O custo total estimado para aquisição do material objeto deste Termo de Referência é de R$ 1.503.150,20 (um milhão quinhentos e três mil cento e cinquenta reais e vinte centavos).

FABIANO VIEIRA DA SILVA

Supervisor do Setor de Imunologia do

LACEN/PI

JOANA CAROLINA VIANA LIMA

Coordenação de Patologia do LACEN/PI

GILDEVANE VIEIRA DO NASCIMENTO

Gerente Técnica do LACEN-PI

ELLEN DOS SANTOS COSTA

Coordenadora de Licitações do LACEN-PI

WALTERLENE DE CARVALHO GONÇALVES

Diretora do LACEN-PI

ANEXO II

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REAGENTES DE IMUNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS AS ANÁLISES SOROLÓGICAS, BIOQUÍMICAS E IMUNOHEMATOLÓGICAS, COM EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA LACEN/ PI.

.

Ata de Registro de Preços nº  	  Pregão Eletrônico nº ------- – CPL/SESAPI

Processo Administrativo Nº AA.900.1.032061/15-99– CPL Publicado no DOE de:

Validade: 12 (DOZE) MESES

Aos dias do mês de............... do ano de dois mil e -----, na Av. Pedro Freitas, s/n, Bloco I, 2º andar, em Teresina – PI, na sede da Diretoria de Licitações e Contratos Administrativos - CPL/SESAPI, a Secretaria de Estado da Administração,   representada pelo(a) Secretário(a), 		, portador(a) do  R.G nº 		SSP/PI e  inscrito(a)  no  CPF  sob  nº 	, juntamente com  CPL/SESAPI,  representada por seu(ua)    Diretor(a), 		, portador(a)   do   R.G   nº 	SSP/PI  e inscrito(a)  no  CPF sob nº	, e as empresas qualificadas abaixo, nos termos da Lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei federal nº 8.883/94 do, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Estadual nº 11.319 de 13.12.2004, Decreto Estadual 11.346/04 e das demais normas aplicáveis à espécie, resolvem efetuar o registro de preços, conforme decisão alcançada pela .........., às fls. ......... e HOMOLOGADA  sob fls. ........., ambas do Processo Administrativo. Nº AA.900.1.032061/15-99– - CPL/SESAPI, referente ao Pregão Eletrônico para aquisição com opção para Registro de Preços ----------- Os preços registrados constam da planilha de preços (ata de abertura da sessão) em anexo, devendo-se observar quanto ao fornecimento, às seguintes cláusulas e condições:

- DO OBJETO

O objeto desta Ata é o registro dos preços resultantes das negociações oriundas do Pregão Eletrônico nº. ---, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, Decreto Estadual nº 11.319 de 13.12.2004, com objetivo de disponibilizar aos Órgãos e Entes do Estado, para posterior e oportuna contratação de REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REAGENTES DE IMUNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS AS ANÁLISES SOROLÓGICAS, BIOQUÍMICAS E IMUNOHEMATOLÓGICAS, COM EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA LACEN/ PI– a serem entregues, de forma parcelada, ou não, conforme o objeto e a necessidade de cada Órgão/Ente, sendo de obrigação das unidades interessadas a realização de pesquisa de mercado antes da utilização dos preços registrados nesta Ata.

Os bens similares às especificações dos objetos contemplados neste certame poderão ser renegociados com as empresas que tiveram seus preços registrados, somente por hipótese de assegurar vantagens para a administração, o que deve ser justificado no processo administrativo, sempre tomando por parâmetro, o preço registrado e as condições reais de mercado.

A renegociação, por ato do contrato, poderá ser retomada em razão da quantidade demandada, ficando estipuladocomo parâmetro máximo o preço registrado que compreende o valor da unidade.

1.1- REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REAGENTES DE IMUNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS AS ANÁLISES SOROLÓGICAS, BIOQUÍMICAS E IMUNOHEMATOLÓGICAS, COM EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA LACEN/ PI, podendo as empresas vencedoras registrar no SRP os preços de produtos ainda não registrados naquele sistema, conforme relacionados em anexo, sob especificações técnicas e estimativas médias de consumo.

1.1.1- A aquisição dos bens objetos/serviço desta licitação será solicitada diretamente à(s) detentora(s) da(s) Ata(s) de Registro de Preços, Empresa(s) 	, sem a cobrança de encargos, alugueres ou ônus, de qualquer natureza, conforme a disposição dos itens e subitens e ainda indicações constantes das relações do anexo I deste edital.

1.1.2 - Todos os ônus decorrentes do reparo ou substituição de equipamentos fornecidos deverão ser realizados às exclusivas expensas da(s) detentora(s) da(s) Ata(s) de Registro de Preços (fornecedores), sem quaisquer ônus ou encargos para o Contratante, e deverão ser realizadas no prazo máximo dias úteis, contados do pedido formal das unidades usuárias ao(s) detentor (es).

  - - O equipamento deverá ser entregue/serviço realizado, após solicitação formal, gerenciada pela DIRETORIA DE LICITAÇÕES– CPL/SESAPI, para qualquer das unidades dos órgãos e entes estatais(s) nos endereços indicados pela unidade requisitante, dentro do Município de Teresina - PI. Caso a solicitação refira-se à entrega a ser realizada em municípios diversos da Capital, a(s) detentora(s), caso necessário, não poderá acrescer os custos relativos ao frete.

  - - Desde a data da assinatura da(s) Ata(s) de Registro de Preços, a(s) detentora(s) se obriga(m) adotar todas e quaisquer providências que forem necessárias para assegurar o satisfatório fornecimento do objeto desta Ata, de forma que, em nenhuma hipótese, o abastecimento das diversas unidades requisitantes sofra qualquer solução de continuidade.

  - - A ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL não se obriga a firmar as contratações que poderão advir do Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

  - - Fica facultado o registro de tantas empresas quantas forem necessárias ao atendimento do fornecimento desde que aceitem as mesmas condições proclamadas pela melhor proposta, inclusive quanto ao preço.

- DA SOLICITAÇÃO E DO FORNECIMENTO

2.1- DA SOLICITAÇÃO:

Os órgãos/entes deverão emitir Ordens de Fornecimento (OF), ou instrumento equivalente, contendo quantidade, discriminação do equipamento, preço unitário e total e prazo de fornecimento, e a Nota de Empenho, ao detentor da Ata, depois de consulta formulada à DL, responsável pelo gerenciamento do Sistema.

2.2- DO FORNECIMENTO:

De posse dos documentos acima, o detentor da Ata, nos prazos estabelecidos no Edital, instalará o equipamento o material requisitado /realizará o serviço solicitado, no prazo de 05(cinco) dias úteis, a contar do Recebimento da OF e da Nota de Empenho, ou em outro prazo, conforme consta da OF, mediante comprovação ou atesto da entrega/fornecimento.

- DO MATERIAL

O serviço fornecido deverá estar em perfeitas condições de utilização/consumo, e em total conformidade com as especificações constantes do Anexo I do Edital em referência.

- VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1- A Ata de Registro de Preços, firmada entre o Estado do Piauí, por meio da Secretaria da Saúde e a (s) Detentora(s) terá vigência de 12 meses, a partir da assinatura do instrumento, podendo ser prorrogada uma vez, desde que não ultrapassado o prazo total de 02(dois) anos e sejam observadas cumulativamente as condições dispostas no art.3º,§§1º e 2º, da Lei Estadual nº 6.301/2013;

4.2- A ata de registro de preços estará vigente até que se tenha consumido todo o quantitativo inicialmente registrado ou até o termo final do prazo de sua validade, prevalecendo o que ocorrer primeiro; art. 3º,§ 3º,da lei estadual nº 6.301/2013.

- PRAZOS E LOCAIS DE ENTREGA

  - - Retirada/recebimento da OF e respectiva Nota de Empenho: Até 03 (três) dias úteis, contados dos respectivos pedidos.

  - - Para retirada de cada OF e Nota de Empenho (NE) ou mesmo a Carta Contrato perante a unidade requisitante, a detentora da Ata de Registro de Preços, caso exigido por lei e a critério da Contratante, deverá apresentar a CND e o Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (documentos originais), desde que transcorrido 03 (três) meses, contados da assinatura desta Ata.

- DAS PENALIDADES

  - As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas nos artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei no. 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02.

  - A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato, será calculada sobre o valor dos serviços não concluídos, competindo sua aplicação ao titular do órgão contratante, observando os seguintes percentuais:

- de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 5 (cinco) dias; e

- de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 6º (sexto) dia, até o limite correspondente a 10 (dez) dias; e

- de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 11º (décimo primeiro) dia, até o limite correspondente a 15 (quinze) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

  - Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando, a Contratada:

- Prestar informações inexatas ou obstacularizar o acesso à fiscalização da Secretaria da Saude e Previdência do Estado do Piauí – SESAPI. No cumprimento de suas atividades;

- Desatender às determinações da fiscalização da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí –SESAPI; e

- cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.

  - Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a Contratada:

- Executar os serviços em desacordo com o projeto básico, normas e técnicas ou especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas;

- não iniciar ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

- Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

DA ADVERTÊNCIA

  - A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos:

- Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que acarrete pequeno prejuízo ao Estado do Piauí, independentemente da aplicação de multa moratória ou de inexecução contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo;

- Execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;

- Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das atividades do órgão solicitante, desde que não sejam passiveis de aplicação das sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade.

DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO  DE  LICITAR  E  CONTRATAR  COM  A ADMINISTRAÇÃO

  - A suspensão do direito de licitar e contratar com o Estado do Piauí pode ser aplicada em caso de inadimplemento culposo grave que prejudicar a execução do contrato, cabendo defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação.

- Por 6 meses nos seguintes casos:

  - atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham acarretado prejuízos significativos para o Estado do Piauí;

  - execução insatisfatória do objeto de ajuste, se antes tiver havido aplicação de sansão de  advertência.

- Por 1 (um) ano:

b.1.  quando  o  licitante  se  recusar  injustificadamente  a  assinar  o  contrato,  dentro  do  prazo estabelecido  pela CONTRATANTE;

- Por 2 (dois) anos, quando o contratado:

  - não fornecer os bens contratados;

  - fornecer os bens em desacordo com as especificações ou  com  qualquer  outra  irregularidade,  contrariando o disposto no contrato, não efetuando a correção ou adequação no prazo determinado pela CONTRATANTE;

  - cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao Estado, ensejando a rescisão do contrato;.

  - reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seu empregados tenham tido conhecimento em razão da execução deste contrato, sem consentimento prévio da CONTRATANTE.

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

  - A declaração de inidoneidade será proposta pelo agente responsável pelo acompanhamento da execução contratual ao Secretário de Administração do Estado se constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do Estado do Piauí, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao Estado do Piauí ou aplicações sucessivas de outras sanções administrativas.

  - A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante o Secretário de Estado da Administração, depois de ressarcidos os prejuízos e decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

  - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública será aplicado ao licitante ou contratado nos casos em que:

- tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

- praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

- demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Estado do Piauí, em virtude de atos ilícitos praticados;

- reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de execução deste contrato, sem consentimento prévio da CONTRATADA, em caso de reincidência;

- apresentar à ADMINISTRAÇÃO qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação contratual;

- praticar fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93.

  - Independentemente das sanções a que se referem os itens precedentes, o licitante ou contratado está sujeito ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo ainda a SESAPI propor que  seja responsabilizado:

- civilmente, nos termos do Código Civil;

- perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício profissional a elas pertinentes;

- criminalmente, na forma da legislação pertinente.

  - Nenhum pagamento será feito ao executor do fornecimento que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

  - As sanções serão aplicadas pelo titular da SECRETARIA DA SAUDE, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias da abertura de vista, conforme § 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO CONFORME PREÇOS REGISTRADOS NA ATA

7.1- O objeto da Ata de Registro de Preços será recebido pela unidade requisitante, consoante o disposto no artigo 73, inciso II, da Lei nº 8666/93, com as alterações introduzidas pela Lei federal nº 8.883/94 e demais normas pertinentes, dependendo da necessidade e complexidade do objeto.

7.2- O fornecimento do objeto registrado ocorrerá na unidade requisitante ou local por ela designado, conforme discriminado na OF ou mesmo no histórico da Nota de Empenho prévio, acompanhado da fatura ou nota fiscal, conforme o objeto licitado.

  - – O objeto da Ata de Registro de Preço será recebido provisoriamente em até 10 (dez) dias úteis, caso se constate real necessidade, contados da data da entrega, no local e endereço indicados no subitem 2.1 do capitulo XI do Edital, para verificação da conformidade do objeto com as condições, especificações e exigências do edital.

  - – O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de entrega do(s) bem(ns) uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável ou equipe designada.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da entrega da mercadoria/serviço, mediante a apresentação da fatura a qual deverá estar, obrigatoriamente, acompanhada da respectiva Nota Fiscal, obedecendo ao inciso XIV, letra “a” do artigo 40 da Lei 8.666/93, e do atestado de recebimento dos produtos, expedidos pelo setor  competente da contratante.

8.2.A CONTRATANTE deve promover o pagamento na medida em que solicitar e receber os materiais da CONTRATADA, estando todos discriminados na nota fiscal/fatura do objeto do contrato.

  - Os pagamentos serão realizados a partir da apresentação do documento de cobrança pela CONTRATADA, por meio de ordem bancária para crédito em conta corrente, através de qualquer agência bancária do território nacional, devendo para isto serem indicados, no respectivo documento de cobrança apresentado pela CONTRATADA, o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, devendo a Nota Fiscal/Fatura estar devidamente atestada pelo Setor competente.

  - O pagamento ficará condicionado à regularidade da CONTRATADA perante o CADUF.

  - No caso de constatada a não regularidade da CONTRATADA no CADUF, a mesma será convocada para que regularize sua situação, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da notificação;

  - Não sendo feita a regularização no prazo estabelecido o contrato poderá ser rescindido e a CONTRATADA sujeita às multas estabelecidas neste Edital.

  - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega dos documentos de cobrança, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implicará em desconsideração pela CONTRATANTE dos prazos estabelecidos. A CONTRATANTE não se responsabilizará por atraso de pagamento oriundo de erros ou omissões existentes no respectivo documento de cobrança.

  - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se os materiais forem entregues em desacordo com o Contrato.

  - Dos pagamentos devidos à licitante vencedora serão descontados os impostos e contribuições de acordo com a legislação vigente.

  - Caso ocorram mudanças nas condições econômicas atuais que venham a alterar o equilíbrio contratual ou o índice adotado não reflita a real variação dos custos da CONTRATADA, os valores constantes do Contrato serão renegociados entre as partes.

  - O pagamento somente será liberado após o recolhimento de eventuais multas que lhe tenham sido imposto em decorrência de inadimplência contratual.

  - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

- READEQUAÇÃO DE PREÇOS

9.1- Durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvados, entretanto, a possibilidade de readequação dos preços vigentes conforme previsão do edital ou em face da superveniência de normas federais ou municipais aplicáveis à espécie.

9.2- O diferencial de preço entre a proposta inicial da detentora e a pesquisa de mercado efetuada pela CPL/SESAPI à época da abertura das propostas, bem como eventuais descontos concedidos pela detentora, serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços, assegurado que fica o reajustamento após doze (12) meses.

9.2.1-Durante a vigência da Ata, os preços registrados deverão permanecer compatíveis com os preços de mercado. Independente de provocação da SESAPI, no caso de redução nos preços de mercado, ainda que temporária, a detentora obriga-se a comunicar a DL o novo preço que substituirá o então registrado, podendo esta agir de ofício.

9.2.1.1-Caso a detentora venha a se locupletar com a redução efetiva de preços de mercado não repassada à Administração, ficará obrigada a restituição do que tinha recebido indevidamente.

9.3-O acompanhamento dos preços pela DL não desobriga as unidades requisitantes de efetivarem pesquisa de mercado previamente à contratação.

10- RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, nas hipóteses adiante descritas.

10.1- Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:

10.1.1-a detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;

10.1.2-a detentora não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativa.

10.1.3-a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do Registro de Preços;

10.1.4-em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da ata (OF e NE);

10.1.5-os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado e a detentora não aceitar sua redução;

10.1.6-por razões de interesse públicas, devidamente motivadas e justificadas pela Administração;

10.1.7-sempre que ficar constatado que a detentora perdeu qualquer das condições de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação.

OBSERVAÇÃO: a comunicação de cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item anterior, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento à Detentora, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no DOE/PI, pelo menos por uma vez, considerando-se cancelado o preço registrado dez dias após a publicação.

10.2-Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços, sem prejuízos das sanções cabíveis.

10.2.1-A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula 7, caso não aceitas as razões do pedido.

10.2.2- A rescisão ou suspensão da prestação do fornecimento com fundamento no artigo 78, inciso XV (por fato da contratante), da Lei nº 8666/93 deverá ser notificada expressamente a contratante, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.

10.3-A Administração, o seu critério, poderá convocar, pela ordem, as demais licitantes classificadas, para assumirem o fornecimento do objeto da Ata de Registro de Preços, desde que concordem com o fornecimento nas mesmas condições propostas pela(s) detentora(s).

- AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DA ATA E EMISSÃO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO:

11.1-O objeto da Ata de Registro de Preços será autorizado, caso a caso, pelo Titular da Pasta a qual pertencer a unidade requisitante ou por quem aquele delegar competência para fazê-lo, mediante prévia e obrigatória pesquisa de preços, onde se verifique que o preço registrado em ata encontra-se compatível com o de mercado.

11.2-A emissão da OF e Nota de Empenho, sua retificação ou cancelamento total ou parcial, bem como a elaboração de contratos, quando couber, serão, igualmente, autorizados pelo Titular da Pasta à qual pertencer a unidade requisitante ou por quem aquele delegar tal competência.

11.3-A contratação do objeto com preço registrado em Ata (SRP), por entes da Administração Indireta, obedecerá às mesmas regras dos subitens anteriores, sendo competente para tal o Diretor/Superintendente da autarquia ou Presidente da companhia interessada, ou, ainda, a autoridade a quem aqueles houverem delegado os respectivos poderes.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1-O compromisso de aquisição de bens só estará caracterizado mediante recebimento da nota de empenho, carta-contrato ou instrumento equivalente, decorrente da Ata de Registro de Preços.

12.2- Os órgãos e entes do Estado não se obrigam a utilizar exclusivamente o registro de preço, uma vez que este não apresenta compromisso de aquisição, podendo cancelá-lo a qualquer momento, desde que julgue conveniente ou oportuno, sem que tal decisão caiba recurso de sua detentora ou qualquer indenização por parte do Estado.

12.3- Os preços registrados, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei nº 8666/93, têm caráter de orientar (preço máximo). A pesquisa de preço realizada deverá constar no respectivo processo de pagamento.

12.4- Os pedidos às detentoras da Ata deverão ser efetuados através de ORDEM DE FORNECIMENTO e NOTA DE EMPENHO, protocolizados ou enviados através de “fac-símile” ou outra forma semelhante, deles constando: data, valor unitário e quantidade, local para entrega, carimbo e assinatura do responsável da unidade requisitante, e, ainda, data, hora e identificação de quem os recebeu, juntando-se sua cópia nos processos de liquidação e de requisição.

12.5- A detentora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata de Registro de Preços, e demais acréscimos necessários conforme disposição legal.

12.6- Caso o fornecimento não corresponda às especificações do edital e desta Ata, serão rescindidos, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no edital e nesta Ata.

12.7- O preço a ser pago pelos órgãos e entes é o vigente na data em que o pedido for entregue à detentora da Ata do S.R.P., independentemente da data de entrega do produto na unidade requisitante, ou de autorização de readequação através do Conselho Gestor do Sistema de Registro de Preços da CPL/SESAPI, nesse intervalo de tempo.

12.8- Na hipótese da detentora da Ata de Registro de Preços se negarem a receber o pedido, este deverá ser enviado pelo Correio, via AR ou sob registro, considerando-se como efetivamente recebido na data 24 (vinte e quatro horas) da data da postagem, para todos os efeitos legais.

12.9- A detentora da Ata de Registro de Preços deverá comunicar à CPL/SESAPI, toda e qualquer alteração nos dados cadastrais, para atualização.

12.10- As alterações contratuais obedecerão à Lei nº 8666/93, com alterações introduzidas pela Lei nº 8883/94 ou legislação que as vierem a substituir.

12.11- Ao detentor da Ata cabe assegurar o fornecimento do material conforme definido na sua proposta e aceita pelo pregoeiro, sem prejuízo de todas disposições previstas no Código do Consumidor.

12.12- Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata de S.R.P., é competente, por força de lei, o Foro da Capital de Teresina, observadas as disposições constantes do § 6º do artigo 32 da Lei nº 8666/93

Teresina/PI, ---------de------------- de 2016.

Contratante:

Contratado(s):

Testemunhas:

ANEXO III

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 10/16

MINUTA CONTRATO

CONTRATO Nº celebrado entre O ESTADO DO PIAUÍ, através da Diretoria de Licitações -DL/SESAPI-PI, e a Empresa para ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REAGENTES DE IMUNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS AS ANÁLISES SOROLÓGICAS, BIOQUÍMICAS E IMUNOHEMATOLÓGICAS, COM EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA LACEN/ PI

.

Por este instrumento particular, o ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da ......................., (endereço completo com CEP) inscrito no CNPJ sob nº.................., doravante designada CONTRATANTE, neste ato representado pelo ( cargo, nome, qualificação, identidade, CPF e endereço completo) do CPF e a empresa..................., com sede........................ inscrita no CNPJ, neste ato representada por...................(qualificação, identidade, CPF e endereço completo), firmam o presente REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REAGENTES DE IMUNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS AS ANÁLISES SOROLÓGICAS, BIOQUÍMICAS E IMUNOHEMATOLÓGICAS, COM EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA LACEN/ PI, sujeitando as partes às Leis 10.520, de 17 de julho de 2002,  que instituiu a modalidade Pregão e Lei n° 8.666/93, bem como a Lei Estadual n° 5.280, de 29/01/2004, Decreto Estadual n° 11.319 de 13/02/2004 e Decretos Federais n°’s 5.450 de 31/05/2005 e 3.931/01 de 19/09/2001,  demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas no Edital.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

    - Constitui objeto deste contrato a contratação de Pessoa Jurídica para REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REAGENTES DE IMUNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS AS ANÁLISES SOROLÓGICAS, BIOQUÍMICAS E IMUNOHEMATOLÓGICAS, COM EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA LACEN/ PI.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

  - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da entrega da mercadoria,(realização do serviço) mediante a apresentação da fatura a qual deverá estar, obrigatoriamente, acompanhada da respectiva Nota Fiscal, obedecendo ao inciso XIV, letra “a” do artigo 40 da Lei 8.666/93, e do atestado de recebimento dos produtos, expedidos pelo setor  competente da contratante.

  - A CONTRATANTE deve promover o pagamento na medida em que solicitar e receber os materiais da CONTRATADA, (realizar o serviço) estando todos discriminados na nota fiscal/fatura do objeto do contrato.

  - Os pagamentos serão realizados a partir da apresentação do documento de cobrança pela CONTRATADA, por meio de ordem bancária para crédito em conta corrente, através de qualquer agência bancária do território nacional, devendo para isto serem indicados, no respectivo documento de cobrança apresentado pela CONTRATADA, o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, devendo a Nota Fiscal/Fatura estar devidamente atestada pelo Setor competente.

  - O pagamento ficará condicionado à regularidade da CONTRATADA perante o CADUF.

  - No caso de constatada a não regularidade da CONTRATADA no CADUF, a mesma será convocada para que regularize sua situação, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da notificação;

  - Não sendo feita a regularização no prazo estabelecido o contrato poderá ser rescindido e a CONTRATADA sujeita às multas estabelecidas neste Edital.

  - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega dos documentos de cobrança, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implicará em desconsideração pela CONTRATANTE dos prazos estabelecidos. A CONTRATANTE não se responsabilizará por atraso de pagamento oriundo de erros ou omissões existentes no respectivo documento de cobrança.

2.7. A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se os materiais forem entregues em desacordo com o Contrato.

  - Dos pagamentos devidos à licitante vencedora serão descontados os impostos e contribuições de acordo com a legislação vigente.

  - Caso ocorram mudanças nas condições econômicas atuais que venham a alterar o equilíbrio contratual ou o índice adotado não reflita a real variação dos custos da CONTRATADA, os valores constantes do Contrato serão renegociados entre as partes.

  - O pagamento somente será liberado após o recolhimento de eventuais multas que lhe tenham sido imposto em decorrência de inadimplência contratual.

  - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA – READEQUAÇÃO DE PREÇOS

3.1- Durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvados, entretanto, a possibilidade de readequação dos preços vigentes conforme previsão do edital ou em face da superveniência de normas federais ou municipais aplicáveis à espécie.

3.2- O diferencial de preço entre a proposta inicial da detentora e a pesquisa de mercado efetuada pela DL à  época da abertura das propostas, bem como eventuais descontos concedidos pela detentora, serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços, assegurado que fica o reajustamento após doze (12) meses.

3.3. Durante a vigência da Ata, os preços registrados deverão permanecer compatíveis com os preços  de mercado. Independente de provocação da CPL/SESAPI, no caso de redução nos preços de mercado, ainda que temporária, a detentora obriga-se a comunicar a DL o novo preço que substituirá o então registrado, podendo esta agir de ofício.

3.4- Caso a detentora venha a se locupletar com a redução efetiva de preços de mercado não repassada à Administração, ficará obrigada a restituição do que tinha recebido indevidamente.

3.5-O acompanhamento dos preços pela DL não desobriga as unidades requisitantes de efetivarem pesquisa de mercado previamente à contratação.

3.6 - Os preços e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços,os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; Art. 55, Inciso III da Lei 8.666/93.

3.7. O crédito pelo qual ocorrerá a despesa, com indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica. Art. 55, Inciso V da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

  - A contratada se compromete a fornecer materiais novos, conforme especificações;

4.2 Todo material deverá estar em perfeitas condições de uso;

  - Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, nos prazos estabelecidos, o produto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

  - Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Contrato.

  - Entregar o objeto/realizar o serviço contratado no prazo contido na proposta.

  - DA GARANTIA

    - A garantia dos equipamentos não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, a contar a partir da emissão do recebimento definitivo e, dos reagentes, de no mínimo 06 (seis) meses.

    - Durante o prazo de garantia, o fornecedor fica obrigado a substituir os equipamentos que vierem a apresentar defeito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação da CONTRATANTE

  - O objeto desta Licitação deverá ocorrer de acordo com as necessidades dos Órgãos, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da notificação.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

  - A Contratante, após a retirada da Ordem de Fornecimento e/ou Nota de Empenho, compromete-se a:

    - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive, permitir o livre acesso de representantes, prepostos ou empregados da CONTRATADA às dependências da contratante.

    - Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, exceto quando motivos de ordem superior assim o justificar.

    - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais.

    - Outras obrigações constantes da Minuta de Contrato ou Ordem de Fornecimento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

  - As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas nos artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei no. 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02.

  - A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato, será calculada sobre o valor

dos serviços não concluídos, competindo sua aplicação ao titular do órgão contratante, observando os seguintes percentuais:

- de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 5 (cinco) dias; e

- de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 6º (sexto) dia, até o limite correspondente a 10 (dez) dias; e

- de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 11º (décimo primeiro) dia, até o limite correspondente a 15 (quinze) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

  - Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando, a Contratada:

- Prestar informações inexatas ou obstacularizar o acesso à fiscalização da Secretaria da Saúde – SESAPI. No cumprimento de suas atividades;

- Desatender às determinações da fiscalização da Secretaria da Saúde - SESAPI.; e

- cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.

  - Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a Contratada:

- Executar os serviços em desacordo com o projeto básico, normas e técnicas ou especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas;

- não iniciar ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

- Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

DA ADVERTÊNCIA

  - A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos:

- Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que acarrete pequeno prejuízo ao Estado do Piauí, independentemente da aplicação de multa moratória ou de inexecução contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo;

- Execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;

- Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das atividades do órgão solicitante, desde que não sejam passiveis de aplicação das sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade.

DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO  DE  LICITAR  E  CONTRATAR  COM  A ADMINISTRAÇÃO

  - A suspensão do direito de licitar e contratar com o Estado do Piauí pode ser aplicada em caso de inadimplemento culposo grave que prejudicar a execução do contrato, cabendo defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação.

- Por 6 meses nos seguintes casos:

  - atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham acarretado prejuízos significativos para o Estado do Piauí;

  - execução insatisfatória do objeto de ajuste, se antes  tiver havido aplicação de sansão de advertência.

- Por 1 (um) ano:

b.1.  quando  o  licitante  se  recusar  injustificadamente  a  assinar  o  contrato,  dentro  do  prazo estabelecido  pela CONTRATANTE;

- Por 2 (dois) anos, quando o contratado:

  - não fornecer os bens contratados;

  - fornecer os bens em desacordo com as especificações ou  com  qualquer  outra  irregularidade,  contrariando o disposto no contrato, não efetuando a correção ou adequação no prazo determinado pela CONTRATANTE;

  - cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao Estado, ensejando a rescisão do contrato;.

  - reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seu empregados tenham tido conhecimento em razão da execução deste contrato, sem consentimento prévio da CONTRATANTE.

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM  A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

  - A declaração de inidoneidade será proposta pelo agente responsável pelo acompanhamento da execução contratual ao Secretário de Saúde do Estado se constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do Estado do Piauí, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao Estado do Piauí ou aplicações sucessivas de outras sanções administrativas.

  - A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante o Secretário  de Estado da Administração, após ressarcidos os prejuízos e decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

  - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública será aplicado ao licitante ou contratado nos casos em que:

- tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

- praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

- demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Estado do Piauí, em virtude de atos ilícitos praticados;

- reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de execução deste contrato, sem consentimento prévio da CONTRATADA, em caso de reincidência;

- apresentar à ADMINISTRAÇÃO qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação contratual;

- praticar fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93.

  - Independentemente das sanções a que se referem os itens precedentes, o licitante ou contratado está sujeito ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo ainda a SESAPI propor que  seja responsabilizado:

- civilmente, nos termos do Código Civil;

- perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício profissional a elas pertinentes;

- criminalmente, na forma da legislação pertinente.

  - Nenhum pagamento será feito ao executor do fornecimento que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

  - As sanções serão aplicadas pelo titular da SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO PIAUÍ, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias da abertura de vista, conforme § 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO AO FORNECIMENTO

  - À fiscalização compete, entre outras atribuições:

    - Encaminhar ao Serviço de Pagamento o documento que relacione as ocorrências que impliquem em multas a serem aplicadas à CONTRATADA.

    - Solicitar à contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento do fornecimento dos bens.

    - Acompanhar e atestar o recebimento parcial ou definitivo dos bens, objeto deste contrato, indicando as ocorrências de indisponibilidade do fornecimento.

7.2. A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

  - Conforme o disposto no inciso IX, do Art 55, da Lei nº 8.666/93, a Contratada reconhece os direitos da Contratante, em caso de rescisão administrativa prevista no Art 77, do referido Diploma Legal;

  - A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no Artigo 78, da Lei nº 8.666/93, ensejará a rescisão do presente contrato nos seguintes termos:

- o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

- o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

- a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados;

- o atraso injustificado ao fornecimento;

- a paralisação ou interrupção do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

- a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;

- o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

- o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas pelo representante da administração em registro próprio nos termos do § 1o do art. 67 desta Lei 8.666/93;

- a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

- a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

- a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

- razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

- a supressão, por parte da Administração, do fornecimento, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 da Lei 8.666/93;

- a suspensão do fornecimento, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

- o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes do fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

- a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para o fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos anexos do edital;

- a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

    - - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

    - - descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

  - Os casos de rescisão contratual serão formalmente  motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa;

  - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente;

  - A rescisão determinada por ato unilateral e escrita da Contratante, nos casos enunciados nos Incisos I a XI do Art 78, da Lei nº 8.666/93, acarretará as conseqüências previstas nos incisos I, II, III e IV do Art 87 do mesmo Diploma Legal, sem prejuízo das demais sanções previstas;

  - Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá a Contratante convocar a licitante classificada em colocação subseqüente, ou efetuar nova licitação.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

  - Este instrumento, observadas as devidas justificativas, somente poderá ser alterado unilateralmente pela Contratante ou por acordo das partes, nos termos do Artigo 65, da Lei nº 8.666/93, incisos I e II, Lei nº 8.666/93;

  - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que a Contratante unilateralmente entender necessárias nas quantidades do objeto, na forma do parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, preservados que ficam as composições consensuais,

  - A qualquer tempo, as partes, de comum acordo, poderão celebrar Termos Aditivos ao presente Contrato, objetivando resolver, na esfera administrativa, os casos omissos ou questões suscitadas durante a vigência do mesmo, na forma da Lei nº 8.666/93 e alterações previstas na Lei nº 8.883/94.

  - Está excluída a possibilidade de alteração contratual que vise a prorrogação do prazo contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO REGISTRADO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

  - – O objeto desta Licitação deverá ocorrer de acordo com as necessidades dos Órgãos, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da notificação.

  - – A autorização de fornecimento será de inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos usuários do pregão, cabendo aos mesmos todos os atos burocráticos indispensáveis a uma regular administração, em comum acordo com o vencedor deste certame, formalizando por intermédio de Nota de Empenho e simples Ordem de Fornecimento, quando a entrega for de uma só vez e não houver obrigações futuras ou, ainda, por Nota de Empenho e Carta-Contrato individuais nas hipóteses que se fizerem necessárias cláusulas que possam resguardar direitos e obrigações futuras.

  - – Fornecimento de natureza contínua, e de forma parcelada, conforme demanda do contratante.

  - – A entrega do objeto/serviço desta licitação deverá ser feita nos locais indicados no momento da contratação, respeitado a previsão do órgão ou ente, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento e/ou substituições indicadas pela equipe ou pessoa designada para recebimento e fiscalização por vícios aparentes ou confirmados depois do objeto ser submetido a testes, caso necessário, em recebimento provisório, na forma do art. 73, II da Lei n.º 8.666/93.

    - - As contratadas deverão instalar nos locais indicados pela Contratante, equipamentos compatíveis com os reagentes necessários para realização dos testes.

    - - No caso da entrega ocorrer fora do domicílio de Teresina, não poderá ser incluído na Planilha de Custos  as despesas decorrentes do frete.

    - - Caso o MATERIAL/SERVIÇO objeto do CONTRATO sofra acidentes durante o transporte, a CONTRATADA se obriga a proceder, à suas expensas e no prazo máximo de 05(cinco) dias corridos, contados do pedido formal pelo Órgão interessado, a substituição do BEM perdido ou destruído, assumindo toda a responsabilidade pelos danos decorrentes do acidente, notadamente em relação ao meio ambiente e terceiros.

    - - Os SERVIÇO serão executados pela CONTRATADA, de acordo com as ESPECIFICAÇÕES constantes no Edital.

  - - No caso de empresas revendedoras, os testes ou ensaios deverão ser realizados pelo fabricante do BEM.

  - – O objeto desta licitação será recebido provisoriamente em até 10 (dez) dias úteis, caso se constate real necessidade, contados da data da entrega, no local e endereço indicados pela Contratante, para verificação da conformidade do objeto com as condições, especificações e exigências do edital.

  - – Por ocasião da entrega, a Contratada deverá descrever, no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.

  - – Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

- Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

- Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.1) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

- Outro prazo poderá ser acordado, desde que não restem prejuízos para a Administração.

  - – O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de entrega do(s) bem(ns) uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável ou equipe designada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA

  - - A garantia dos equipamentos não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, a contar a partir da emissão do recebimento definitivo e, dos reagentes, de no mínimo 06 (seis) meses.

  - Durante o prazo de garantia, o fornecedor fica obrigado a substituir os equipamentos que vierem a apresentar defeito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA:

12.1. O prazo de vigência desse contrato é de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS:

  - Fazem parte integrante deste Contrato, o edital de licitação, as especificações anexadas ao edital, a nota de empenho emitida pela Contratante, o preços apresentada pela Contratada e registrado no S.R.P da CPL;

  - A Contratada se obriga a manter durante o período de execução deste Contrato as condições exigidas para a habilitação e especificações do objeto;

  - A publicidade resumida do presente instrumento contratual e de seus Termos Aditivos, dar-se-á através do Diário Oficial do Estado, nos termos do Parágrafo Único, do Artigo 61, da Lei 8.666/93, com as alterações previstas pela Lei 8.883/94, tudo providenciado pela Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:

14.1 - As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Teresina - PI, para dirimir quaisquer  dúvidas porventura oriundas deste ajuste, com prévia renúncia pelas partes, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento, em 3 (três) vias de igual teor, para um só efeito, que depois de lido e achado conforme vai assinado pelas partes contratantes e duas testemunhas, para que produzam seus efeitos legais, comprometendo-se as partes contratantes a cumprir o presente Contrato em todas as suas cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS:

15.1 - Os recursos orçamentários decorrentes da aquisição objeto desta licitação estão consignados no orçamento da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS:

16.1 – Nos termos do art. 10 do Decreto Estadual de nº 14.580/2011, antes de contratar, o órgão ou entidade da administração pública estadual terá que consultar obrigatoriamente o Cadastro Estadual de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, para verificar a situação jurídica de adimplência perante o Estado do Piauí, sendo também obrigatória a exigência de certidões negativas e exigidas pela legislação federal, estadual e municipal.

Teresina  (PI), 	_   de 	de 2016.

Contratada:

Contratante:

Testemunhas:

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

D E C L A R A Ç Ã O

,         CNPJ  nº 	, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, para fins de participação no PREGÃO ELETRONICO Nº. ----------, para Registro de Preços -----------, em cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4.º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, DECLARA, sob as penalidades da lei, expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no Pregão supracitado.

.

Teresina, .......de .................... de ........2016

..............................................................................

Assinatura do representante legal da empresa NOME:

RG: CPF:

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante, fora dos envelopes.

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

D E C L A R A Ç Ã O

Para fins de participação no Pregão Eletrônico nº ------- a (o) (NOME COMPLETO DO LICITANTE).............................., CNPJ, sediada no.......(ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas

da lei que, até a presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Teresina, .......de .................... de ........2016

..............................................................................

Assinatura do representante legal da empresa NOME:

RG: CPF:

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante fora dos envelopes.

ANEXO VI

DECLARAÇÃO SOBRE EMPREGO DE MENORES

D E C L A R A Ç Ã O

REF: PREGÃO ELETRÕNICO Nº ----------

Empresa.................................................., inscrito no CNPJ Nº............................, por intermédio de seu

representante  legal,  o(a)  Sr.(a).  .........................................,  portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  Nº

.............................. e do CPF Nº ............................, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz: SIM   (	)    NÃO (	).

Teresina,...de .................... de ........2016

..............................................................................

Assinatura do representante legal da empresa NOME:

RG: CPF:

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante fora dos envelopes.