## Plan1
ÁREA DE CONSTRUÇÃO REAL DA NOVA MATERNIDADE DE TERESINA - CONFORME ANTEPROJETO APRESENTADO
PAVIMENTO | ÁREA DE CONSTRUÇÃO | ÁREA POR TIPO DE CONSTRUÇÃO | FATOR DE HOMOGENEIZAÇÃO | ÁREAS HOMOGENEIZADAS
SUBSOLO ESTACIONAMENTO | 5986.31 | 5986.31 | 0.5 | 2993.155
SUBSOLO - PRÉDIOS - ÁREAS PRINCIPAIS | 2556.96 | 2169.68 | 1 | 2169.68
SUBSOLO - PRÉDIOS - ÁREAS ESCADAS/ELEVADORES/RAMPAS |  | 387.28 | 0.5 | 193.64
NECROTÉRIO | 89.33 | 89.33 | 0.5 | 44.665
SUBESTAÇÃO GERADOR | 292.07 | 292.07 | 0.5 | 146.035
CAPELA | 113.1 | 113.1 | 1 | 113.1
ANEXO IV - CPN | 386.97 | 386.97 | 1 | 386.97
ANEXO V - BANCO DE LEITE - ALMOXARIFADO | 412.23 | 412.23 | 1 | 412.23
ANEXO VI - CENTRAL DE RESÍDUOS | 118.7 | 118.7 | 0.5 | 59.35
TÉRREO - PRÉDIO PRINCIPAL | 2236.56 | 1767.93 | 1 | 1767.93
TÉRREO - PRÉDIO PRINCIPAL - ESCADAS/RAMPAS/A. TÉCNICAS |  | 468.63 | 0.5 | 234.315
ESTACIONAMENTO DESCOBERTO/ÁREAS URBANIZADAS/VIAS INTERNAS/PAISAGISMO |  | 9740.44 | 0.1 | 974.044
2º PAVIMENTO | 1996.58 | 1676.37 | 1 | 1676.37
2º PAVIMENTO - ÁREA DE ESCADAS/RAMPAS/ELEVADORES - A. TEC MAQUINAS |  | 401.71 | 0.5 | 200.855
2º PAVIMENTO - ÁREA TÉCNICA |  | 210 | 0.3 | 63
3º PAVIMENTO | 1996.58 | 1676.37 | 1 | 1676.37
3º PAVIMENTO - ÁREA DE ESCADAS/RAMPAS/ELEVADORES - A. TEC MAQUINAS |  | 401.71 | 0.5 | 200.855
4º PAVIMENTO | 1996.58 | 1676.37 | 1 | 1676.37
4º PAVIMENTO - ÁREA DE ESCADAS/RAMPAS/ELEVADORES - A. TEC MAQUINAS |  | 401.71 | 0.5 | 200.855
5º PAVIMENTO | 1999.58 | 1676.37 | 1 | 1676.37
5º PAVIMENTO - ÁREA DE ESCADAS/RAMPAS/ELEVADORES - A. TEC MAQUINAS |  | 401.71 | 0.5 | 200.855
6º PAVIMENTO | 1999.58 | 1676.37 | 1 | 1676.37
6º PAVIMENTO - ÁREA DE ESCADAS/RAMPAS/ELEVADORES - A. TEC MAQUINAS |  | 401.71 | 0.5 | 200.855
7º PAVIMENTO | 1999.58 | 1676.37 | 1 | 1676.37
7º PAVIMENTO - ÁREA DE ESCADAS/RAMPAS/ELEVADORES - A. TEC MAQUINAS |  | 401.71 | 0.5 | 200.855
8º PAVIMENTO | 1999.58 | 1676.37 | 1 | 1676.37
8º PAVIMENTO - ÁREA DE ESCADAS/RAMPAS/ELEVADORES - A. TEC MAQUINAS |  | 401.71 | 0.5 | 200.855
9º PAVIMENTO - RAMPA DE ACESSO AO HELIPONTO | 701.07 | 701.07 | 0.5 | 350.535
10º PAVIMENTO - HELIPONTO |  | 313.29 | 0.5 | 156.645
TOTAL GERAL DE ÁREA CONSTRUÍDA | 26881.36 | 37703.59 |  | 23205.869
ESTIMATIVA DE CUSTO DA EDIFICAÇÃO
1.0 - AVALIAÇÃO DO CUSTO BÁSICO DA EDIFICAÇÃO UTILIZANDO-SE A ÁREA DE CONSTRUÇÃO HOMOGENEIZADA (NBR- 12.721/2006) E PELO VALOR DO CUB - DATA BASE SETEMBRO/2015 - PADRÃO ALTO R-8
CUB MÉDIO PIAUÍ SEM BDI - SETEMBRO 2015 (TABELA ANEXA) | 1265.12
CUSTO DA OBRA PELO CUB | 1265.12 | 23205.869 | 29358208.9893
BDI DE 25% | 25% | 29358208.9893 | 7339552.2473
VALOR DA OBRA PELO CUB |  |  | 36697761.2366
2.0 - ITENS DO ORÇAMENTO NÃO ABRANGIDOS PELO CUB (VER ORIENTAÇÃO NA TABELA DO CUB ANEXA)
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | ÁREA REAL | CUSTO PARAMETRIZADO | VALOR
SERVIÇOS PRELIMINARES | 26881.36 | 65.75 | 1767449.42
MOVIMENTO DE TERRA | 26881.36 | 155.28 | 4174137.5808
FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURA | 26881.36 | 196.79 | 5289982.8344
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO/TELEMÁTICA/SPDA/MONITORAMENTO/ | 26881.36 | 493.86 | 13275628.4496
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 26881.36 | 88.99 | 2392172.2264
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 26881.36 | 43.7 | 1174715.432
INSTALAÇÕES COMBATE A INCÊNDIO | 26881.36 | 54.04 | 1452668.6944
INSTALAÇÕES DE DETECÇÃO E ALARME DE INCENDIO | 26881.36 | 17.91 | 481445.1576
INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS | 26881.36 | 83.85 | 2254002.036
CLIMATIZAÇÃO COM ÁGUA GELADA | 26881.36 | 384.69 | 10340990.3784
ELEVADORES (2 SOCIAIS 18 PESS + 6 MACAS - 9 PARADAS) |  |  | 3170875
URBANIZAÇÃO | 26881.36 | 14.07 | 378220.7352
PAISAGISMO | 26881.36 | 5.88 | 158062.3968
TOTAL DE SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS NO CUB |  |  | 46310350.3416
TOTAL GERAL ESTIMADO PARA A OBRA R$ |  |  | 83008111.5782
(OITENTA E TRÊS MILHÕES, OITO MIL, CENTO E ONZE REAIS, CINQUENTA E OITO CENTAVOS)
(PARAMETRIZAÇÃO DOS ITENS CONSTAM DA PLANILHA Nº 01 - ANEXA)
Secretaria Estadual da Saúde
NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
GABINETE DO SECRETÁRIO