## Orçamento Reforma Farmácia
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL GETÚLIO VARGAS
COMISSÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
Estabelecimento: Hospital Getúlio Vargas
Endereço: Avenida Frei Serafim, N.º 2352, Centro, Teresina - PI
Serviço: REFORMA DA FARMÁCIA
Data do orçamento: 30/06/2017 |  |  | Tipo de intervenção: Reforma | BDI: 24,93% |  |  | Área: 171,92 m²
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | SISTEMA REFERENCIAL | CÓDIGO BASE | SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[6 empty] | Preço Unitário | Preço Total | Preço Etapa | % da Etapa
1.00 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 15130.1986 | 6.232%
1.01 | SEINFRA/CE | C1064 | Demolição de piso cerâmico/ladrilho | m2 | 155.37 | 7.33 | 1138.8621 |  |  | 3
1.02 | SEINFRA/CE | C1066 | Demolição de calçada | m2 | 16.2 | 13.61 | 220.482
1.03 | SEINFRA/CE | C1071 | Demolição de azulejos/cerâmica (inclusive emboço) | m2 | 250.21 | 26.18 | 6550.4978
1.04 | SEINFRA/CE | C1070 | Demolição de reboco(interno e externo) | m2 | 391.98 | 5.24 | 2053.9752
1.05 | SEINFRA/CE | C2210 | Retirada de esquadrias de madeira (inclusive forra e alizares) | m2 | 8.6 | 8.38 | 72.068
1.06 | SEINFRA/CE | C2206 | Retirada de esquadrias metálicas | m2 | 14.15 | 5.24 | 74.146
1.07 | SEINFRA/CE | C1043 | Demolição de parede tijolo maciço sem reaproveitamento | m3 | 2.25 | 31.42 | 70.695
1.08 | SINAPI | 84152 | Demolição de concreto armado | m3 | 1.1 | 251.88 | 277.068
1.09 | SINAPI | 72221 | Demolição de bancada | m2 | 3.8 | 13.16 | 50.008
1.10 | SINAPI | 85333 | Remoção de pia/ louça sanitária | unid. | 5 | 14.85 | 74.25
1.11 | SINAPI | 72224 | Retirada de telhado em telhas cerâmicas | m2 | 171.92 | 7.99 | 1373.6408
1.12 | SINAPI | 72226 | Retirada de madeiramento da cobertura | m2 | 171.92 | 8.84 | 1519.7728
1.13 | SEINFRA/CE | C4618 | Retirada de instalações | pt | 31 | 20.23 | 627.13
1.14 | SINAPI | 72897 | Bota-fora | m3 | 56.3997 | 18.22 | 1027.6029
2.00 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 9514.128 | 3.919%
2.01 | SINAPI | 74220/001 | Tapume em chapa compensada | m2 | 189.6 | 50.18 | 9514.128
3.00 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 994.9385 | 0.4098%
3.01 | SEINFRA/CE | C2781 | Escavação em solo normal até 2,00m (fundação direta, cintas e tubulações de água/esgoto/energia) | m3 | 6.89 | 31.94 | 220.0666
3.02 | SINAPI | 5719 | Aterro apiloado (com empréstimo) | m3 | 20.57 | 37.67 | 774.8719
4.00 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 1944.288 | 0.8008%
4.01 | SINAPI | 6122 | Alvenaria de pedra argamassada para fundações | m3 | 6.28 | 309.6 | 1944.288
5.00 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 2407.8848 | 0.9917%
5.01 | SEINFRA/CE | C0055 | Baldrame de tijolo maciço (e=20cm) | m3 | 5.24 | 459.52 | 2407.8848
6.00 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 2706.7925 | 1.115%
6.01 | SINAPI | 95957 | Concreto armado 18Mpa inclusive lançamento e adensamento (tubulões) | m3 | 1.15 | 1787.95 | 2056.1425
6.02 | SEINFRA/CE | C2666 | Verga reta de concreto armado | m3 | 0.65 | 1001 | 650.65
7.00 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 3736.4995 | 1.539%
7.01 | SINAPI | 72132 | Alvenaria tijolos 6 furos 9x14x19 1/2 vez | m2 | 67.85 | 55.07 | 3736.4995
8.00 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 62063.1658 | 25.56%
8.01 | SINAPI | 72111 | Estrutura metálica inclusive apoios em pilares de concreto armado | m2 | 171.92 | 69.11 | 11881.3912
8.02 | SINAPI | 84040 | Telha em aço galvanizado e= 0,43mm | m2 | 171.92 | 95.17 | 16361.6264
8.03 | SINAPI | 71623 | Algeroz de concreto aparente - 5cm x 35cm | m3 | 22.4 | 1355.4286 | 30361.6
8.04 | ORSE | 00298 | Calha em concreto armado | m3 | 2.26 | 1050.5333 | 2374.2053
8.05 | SINAPI | 71623 | Chapim em concreto aparente | m3 | 0.64 | 1694.2857 | 1084.3429
9.00 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS |  |  |  |  | 31892.5 | 13.14%
9.01 | SEINFRA/CE | C1947 | Ponto de luz (caixas em PVC 4x2, 3x3, fundo móvel sextavada, passagem; eletroduto rígido rosqueável inclusive conexões, fixações em laje com fita galvanizada, cabos, fios, etc.) | unid. | 93 | 152.21 | 14155.53
9.02 | SEINFRA/CE | C0619 | Ponto de tomada para telefone completo | unid. | 4 | 103.34 | 413.36
9.03 | SINAPI | 74131/007 | Centro de distribuição para 20 circuitos com barramento | unid. | 1 | 637.25 | 637.25
9.04 | SINAPI | 74130/001 | Disjuntor monofásico (tipo "quick-lag" até 30A) | unid. | 20 | 11.59 | 231.8
9.05 | SINAPI | 74130/005 | Disjuntor trifásico (tipo "no fuse" de 60 a 100A) | unid. | 1 | 102.05 | 102.05
9.06 | SINAPI | 91953 | Interruptor de 1 seção (simples) | unid. | 4 | 18.38 | 73.52
9.07 | SINAPI | 91958 | Interruptor de 2 seção (duplo) | unid. | 2 | 23.41 | 46.82
9.08 | SINAPI | 91967 | Interruptor de 3 seção (triplo) | unid. | 3 | 39.97 | 119.91
9.09 | SINAPI | 84542 | Interruptor three-way | unid. | 2 | 26.15 | 52.3
9.10 | SEINFRA/CE | C1637 | Luminária embutir PL X26W completa e instalada | unid. | 4 | 81.69 | 326.76
9.11 | SEINFRA/CE | C1637 | Luminária fluorescente 1x32W completa, reator partida rápida, embutir com aletas | unid. | 38 | 81.69 | 3104.22
9.12 | ORSE | 07780 | Luminária de emergência de 15W- 220V | unid. | 6 | 31.45 | 188.7
9.13 | SEINFRA/CE | C4242 | Subestação aérea de 45KVA | unid. | 1 | 10148.08 | 10148.08
9.14 | SINAPI | 91996 | Tomada 2P + T (universal) | unid. | 30 | 21.7 | 651
9.15 | SINAPI | 91996 | Tomada para ar condicionado | unid. | 4 | 21.7 | 86.8
9.16 | SINAPI | 72289 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciço 1/2 vez, revestida internamente, tampa de concreto 60x60x80 | unid. | 5 | 310.88 | 1554.4
10.00 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E INCÊNDIO |  |  |  |  | 7154.68 | 2.947%
10.01 | SEINFRA/CE | C1948 | Ponto para água fria | unid. | 8 | 148.84 | 1190.72
10.02 | ORSE | 1683 | Ponto para esgoto primário | unid. | 4 | 69.15 | 276.6
10.03 | ORSE | 1679 | Ponto para esgoto secundário | unid. | 4 | 45.01 | 180.04
10.04 | SEINFRA/CE | C2166 | Registro de gaveta com canopla 3/4" | unid. | 2 | 75.46 | 150.92
10.05 | SEINFRA/CE | C2161 | Registro de gaveta bruto de 2" | unid. | 1 | 108.52 | 108.52
10.06 | SEINFRA/CE | C4378 | Caixa sifonada 150x150x50 com grelha aço inox com fecho | unid. | 2 | 38.57 | 77.14
10.07 | ORSE | 01703 | Ralo cônico sif. 100x100x40 grelha em inox com fecho | unid. | 2 | 26.45 | 52.9
10.08 | SINAPI | 92367 | Tubo FG 2.1/2", completo. | m | 48 | 54.2 | 2601.6
10.09 | SEINFRA/CE | C1456 | Hidrante de coluna de incêndio em FG 2.1/2", completo. | unid. | 2 | 636.36 | 1272.72
10.10 | SINAPI | 72289 | Caixa de passagem 60x60x80 em alvenaria de tijolos maciço 1 vez, revestida internamente, tampa de concreto | unid. | 4 | 310.88 | 1243.52
11.00 |  |  | METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 2467.62 | 1.016%
11.01 | ORSE | 2066 | Assento sanitário branco | unid. | 2 | 34.5 | 69
11.02 | SINAPI | 86888 | Bacia sanitária de louça branca | unid. | 2 | 300.85 | 601.7
11.03 | ORSE | 02144 | Cabide duplo cromado | unid. | 2 | 26.38 | 52.76
11.04 | SEINFRA/CE | C2270 | Copo sifonada metálico cromado para lavatório de 1"x 40mm | unid. | 2 | 82.11 | 164.22
11.05 | ORSE | 08211 | Ducha higiênica manual | unid. | 2 | 177.55 | 355.1
11.06 | SINAPI | 86887 | Engate cromado de 40 cm | unid. | 2 | 35.15 | 70.3
11.07 | SEINFRA/CE | C4670 | Papeleira em aço inoxidável | unid. | 2 | 26.53 | 53.06
11.08 | ORSE | 02045 | Porta sabão liquido para refil | unid. | 2 | 40.45 | 80.9
11.09 | SEINFRA/CE | C1996 | Toalheira para papel toalha em inox | unid. | 2 | 37.93 | 75.86
11.10 | ORSE | 09676 | Torneira cromada para lavatório | unid. | 2 | 249.75 | 499.5
11.11 | SINAPI | 40729 | Válvula de descarga antivandalismo 1.1/2" | unid. | 2 | 203.46 | 406.92
11.12 | SINAPI | 86877 | Válvula metálica para lavatório de 1" | unid. | 2 | 19.15 | 38.3
12.00 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO |  |  |  |  | 18116.4618 | 7.462%
12.01 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES
12.01.01 | SEINFRA | C0776 | Chapisco de aderência traço 1:4 (cimento e areia média) e=7mm | m2 | 399.9 | 4.21 | 1683.579
12.01.02 | ORSE | 3316 | Reboco paulista traço 1:6 (cimento e areia fina) | m2 | 362.1 | 24.53 | 8882.313
12.01.03 | ORSE | 3316 | Reboco paulista para cerâmica traço 1:6 (cimento e areia fina) | m2 | 37.8 | 24.53 | 927.234
12.01.04 | SEINFRA | C4443 | Cerâmica esmaltada comum 20x20 tipo A | m2 | 37.8 | 57.09 | 2158.002
12.02 |  |  | FORRO
12.02.01 | SEINFRA | C0776 | Chapisco de aderência traço 1:4 (cimento e areia média) e=7mm | m2 | 155.37 | 4.21 | 654.1077
12.02.02 | ORSE | 3316 | Reboco paulista traço 1:6 (cimento e areia fina) | m2 | 155.37 | 24.53 | 3811.2261
13.00 |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  |  | 8682.354 | 3.576%
13.01 | SEINFRA | C0776 | Chapisco de aderência traço 1:4 (cimento e areia média) e=7mm | m2 | 302.1 | 4.21 | 1271.841
13.02 | ORSE | 3316 | Reboco paulista traço 1:6 (cimento e areia fina) | m2 | 302.1 | 24.53 | 7410.513
14.00 |  |  | PISOS INTERNOS |  |  |  |  | 22820.947 | 9.399%
14.01 | SEINFRA | C1608 | Lastro de concreto magro 1:3:6 e=8cm | m2 | 155.37 | 50.12 | 7787.1444
14.02 | SEINFRA | C1920 | Piso em granilite com junta plástica | m2 | 150.87 | 89.88 | 13560.1956
14.03 | SEINFRA | C4443 | Cerâmica esmaltada 20x20, tipo A PEI-5 | m2 | 4.5 | 57.09 | 256.905
14.04 | SEINFRA | C2245 | Rodapé em granilite | m | 133.3 | 8.1 | 1079.73
14.05 | ORSE | 2266 | Soleira em granito | m2 | 0.66 | 207.5333 | 136.972
15.00 |  |  | ESQUADRIAS EM MADEIRA |  |  |  |  | 5052.8546 | 2.081%
15.01 | SEINFRA | C1987+C2216 | Porta em madeira, de abrir (cedro, lisa, revestida com laminado melamínico, em completa, inc. fechadura) 0,80x2,10 | unid. | 2 | 664.5829 | 1329.1659
15.02 | SEINFRA | C1987+C2216 | Porta em madeira, de abrir (cedro, lisa, com visor em vidro revestida com laminado melamínico, em completa, inc. fechadura) 0,80x2,10 | unid. | 1 | 664.5829 | 664.5829
15.03 | SEINFRA | C1980+C2216 | Porta em madeira, correr (cedro, lisa, revestida com laminado melamínico, em completa, inc. fechadura) 1,20x2,25 | unid. | 1 | 952.3594 | 952.3594
15.04 | SEINFRA | C1983+C2216 | Porta em madeira, correr (cedro, lisa, com visor revestida com laminado melamínico, em completa, inc. fechadura)1,85x2,10 | unid. | 1 | 1199.727 | 1199.727
15.05 | SEINFRA | C1980+C2216 | Porta em madeira, de abrir (cedro, lisa, com visor em vidro revestida com laminado melamínico, completa, inc. fechadura) 1,20x2,10 - P4 | unid. | 1 | 907.0194 | 907.0194
16.00 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 4242.0629 | 1.747%
16.01 | SEINFRA | C4513 | Janela em alumínio anodizado natural tipo basculante | m2 | 13.29 | 244.51 | 3249.5379
16.02 | SEINFRA | C1969 | Porta em ferro tipo enrolar completa 1,85x2,50- P5 | unid. | 1 | 992.525 | 992.525
17.00 |  |  | VIDROS E SIMILARES |  |  |  |  | 1900.47 | 0.7827%
17.01 | SEINFRA | C2673 | Vidro liso fumê 4mm | m2 | 13.29 | 143 | 1900.47
18.00 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 18569.3754 | 7.648%
18.01 | SEINFRA | C1207 | Massa acrílica (paredes internas e forro) | m2 | 553.68 | 12.39 | 6860.0952
18.02 | SEINFRA | C4167 | Pintura acrílica sem massa acrílica | m2 | 553.68 | 15.49 | 8576.5032
18.03 | SEINFRA | C2461 | Textura acrílica (paredes externas inclusive platibanda) | m2 | 302.1 | 10.37 | 3132.777
19.00 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 23057.5328 | 9.497%
19.01 | SEINFRA | C3410 | Calçada externa com escavação, fundação, aterro, baldrame, piso, chapisco e reboco | m2 | 105.8 | 162.37 | 17178.746
19.02 | SINAPI | 72554 | Extintor de incêndio CO2 6 KG | unid. | 6 | 549.22 | 3295.32
19.03 | SEINFRA | C1869 | Peitoril em granito | m2 | 3.56 | 338.4 | 1204.704
19.04 | SEINFRA | C4069 | Bancada em granito natural | m2 | 5.08 | 271.41 | 1378.7628
20.00 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 343.84 | 0.1416%
20.01 | SINAPI | 9537 | Limpeza da obra | m2 | 171.92 | 2 | 343.84
VALOR TOTAL DA PLANILHA SEM BDI | [6 empty] | 242798.5942 | 242798.5942 | 100%
VALOR DO BDI - 24,93% | [6 empty] | 60529.6895 | 60529.6895 | custo/m2
VALOR TOTAL DA PLANILHA COM BDI | [6 empty] | 303328.2837 | 303328.2837 | 1764.3572
- Importa o presente orçamento a quantia de R$ 303.328,28 (trezentos e três mil, trezentos e vinte e oito mil, vinte e oito centavos) , referente aos serviços de REFORMA DA FARMÁCIA DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS. Os preços unitários estão de acordo com as tabelas SINAPI, SEINFRA/CE e ORSE - AGO/15.
Teresina (PI), 30 de junho de 2017
Fauze Simão Sobrinho
Engenheiro Civil
CEAFO/HGV

## Cronograma Reforma Farmácia
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL GETÚLIO VARGAS
COMISSÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
Estabelecimento: Hospital Getúlio Vargas
Endereço: Avenida Frei Serafim, N.º 2352, Centro, Teresina - PI
Serviço: REFORMA DA FARMÁCIA
Data do orçamento: 30/06/2017 |  |  |  | Tipo de intervenção: REFORMA |  |  | BDI: 24,93% |  |  | Área: 171,92 m²
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR DO ITEM | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120DIAS |  | TOTAL
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6.2316 | 15130.1986 | 100 | 15130.1986 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15130.1986 | 100
2.00 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 3.9185 | 9514.128 | 100 | 9514.128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9514.128 | 100
3.00 | MOVIMENTO DE TERRA | 0.40978 | 994.9385 | 100 | 994.9385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 994.9385 | 100
4.00 | FUNDAÇÃO | 0.80078 | 1944.288 | 100 | 1944.288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1944.288 | 100
5.00 | INFRAESTRUTURA | 0.99172 | 2407.8848 | 100 | 2407.8848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2407.8848 | 100
6.00 | SUPERESTRUTURA | 1.1148 | 2706.7925 | 100 | 2706.7925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2706.7925 | 100
7.00 | PAREDES E PAINÉIS | 1.5389 | 3736.4995 |  | 0 | 50 | 1868.2497 | 50 | 1868.2497 |  | 0 | 3736.4995 | 100
8.00 | COBERTURA | 25.5616 | 62063.1658 |  | 0 | 60 | 37237.8995 | 40 | 24825.2663 |  | 0 | 62063.1658 | 100
9.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS | 13.1354 | 31892.5 | 25 | 7973.125 | 20 | 6378.5 | 25 | 7973.125 | 30 | 9567.75 | 31892.5 | 100
10.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E INCÊNDIO | 2.9468 | 7154.68 | 25 | 1788.67 | 20 | 1430.936 | 25 | 1788.67 | 30 | 2146.404 | 7154.68 | 100
11.00 | METAIS E ACESSÓRIOS | 1.0163 | 2467.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 2467.62 | 2467.62 | 100
12.00 | REVESTIMENTO INTERNO | 7.4615 | 18116.4618 | 25 | 4529.1155 | 20 | 3623.2924 | 25 | 4529.1155 | 30 | 5434.9385 | 18116.4618 | 100
13.00 | REVESTIMENTO EXTERNO | 3.5759 | 8682.354 | 25 | 2170.5885 | 20 | 1736.4708 | 20 | 1736.4708 | 35 | 3038.8239 | 8682.354 | 100
14.00 | PISOS INTERNOS | 9.3991 | 22820.947 | 25 | 5705.2368 | 20 | 4564.1894 | 20 | 4564.1894 | 35 | 7987.3314 | 22820.947 | 100
15.00 | ESQUADRIAS EM MADEIRA | 2.0811 | 5052.8546 |  | 0 |  | 0 | 50 | 2526.4273 | 50 | 2526.4273 | 5052.8546 | 100
16.00 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 1.7472 | 4242.0629 |  | 0 |  | 0 | 50 | 2121.0314 | 50 | 2121.0314 | 4242.0629 | 100
17.00 | VIDROS E SIMILARES | 0.78274 | 1900.47 |  | 0 |  | 0 | 50 | 950.235 | 50 | 950.235 | 1900.47 | 100
18.00 | PINTURA | 7.6481 | 18569.3754 |  | 0 |  | 0 | 20 | 3713.8751 | 80 | 14855.5003 | 18569.3754 | 100
19.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9.4966 | 23057.5328 | 25 | 5764.3832 | 20 | 4611.5066 | 20 | 4611.5066 | 35 | 8070.1365 | 23057.5328 | 100
20.00 | LIMPEZA | 0.14162 | 343.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 343.84 | 343.84 | 100
VALOR TOTAL SEM BDI |  |  | 242798.5942 |  | 60629.3493 |  | 61451.0443 |  | 61208.1621 |  | 59510.0384 | 242798.5942
VALOR DO BDI 24,93% |  |  | 60529.6895 |  | 15114.8968 |  | 15319.7454 |  | 15259.1948 |  | 14835.8526 | 60529.6895
VALOR TOTAL COM BDI |  |  | 303328.2837 |  | 75744.2461 |  | 76770.7897 |  | 76467.3569 |  | 74345.891 | 303328.2837
TOTAL DO PERÍODO (%) |  | 100 |  | 24.97% |  | 25.31% |  | 25.21% |  | 24.51% |  | 100%
Teresina (PI), 30 de junho de 2017
Fauze Simão Sobrinho
Engenheiro Civil
CEAFO/HGV